## 封面
附件1
江苏省省级专项资金
预算绩效目标申报表
(内部资料 注意保存)
编报部门(印章):＿江苏省核与辐射安全监督管理局
部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿
管理单位(处室):＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿
编 报 年 度: ＿＿＿ ＿2016＿＿ ＿＿＿ ＿

## 项目基本情况表
项目基本情况表
表-1
编制部门：＿江苏省核与辐射安全监督管理局＿＿＿＿＿＿（盖章） |  | 部门编码：＿＿＿＿＿＿＿＿
项目名称 | 江苏省核与辐射应急监测及处置能力建设 | 项目属性 | 新增项目□√ 上年结转项目□
项目级次 | 单位发展□ 省直发展□√ 省对市县转移支付□ | 项目类型 | 常年安排□ 分年安排□√ 一次性安排□
项目类别 | 资本性□√ 非资本性□ | 立项时间 | 2015年5 月
开始实施时间 | 2016-05-01 | 预期完成时间 | 2016-12-01
项目实施单位 | 江苏省核与辐射安全监督管理局 | 项目负责人 /联系电话 | 单阳/025-87715201
一、设立依据 | 《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》要求 《江苏省环境保护和生态建设“十二五”规划》要求 《江苏省核与辐射安全监管能力建设标准（试行）》要求
二、立项必要性 | 1、对照相关文件和规范要求，我省现有核与辐射应急监测能力尚不满足实际工作需要； 2、通过该项目添置必备专用仪器和装备，健全全省辐射环境监测预警体系，增强应对突发核与辐射事故的应急监测能力； 3、全面提升省、市、县级核与辐射事故应急监测和快速响应水平，保障社会辐射环境安全。
三、实施可行性 | 1、我省为核技术利用及核能利用大省，核与辐射应急监测及处置能力的提升，有助于核与辐射相关产业的发展，有助于维护社会稳定。 2、项目实施可操作性强，工程投资量不大，主要是设备和装备的购置集成，实施难度不高。 3、江苏省核与辐射安全监督管理局技术能力强，并有多年的核与辐射监测和应急工作经验，在全国辐射环保系统中处于领先地位，能胜任项目的建设。
四、资金用途 | 资金用于核与辐射应急监测及处置仪器设备购置及实验室改造等，具体包括流出物实验室改造，实验室设备，多功能飞行应急监测器，伽玛成像设备，核与辐射快速应急监测车，应急机器人，独立贮源铅罐转移平台，放射性废源废物收贮车，以及γ辐射测量仪、中子测量仪、综合场强仪等专业测量仪器和个人防护装备。
五、使用范围 | 用于省级及市县环保系统核与辐射安全监管部门应急监测及处置能力建设
六、分配方法 | 省级资金投入1915.2万元，用于省级流出物实验室改造，实验室设备，多功能飞行应急监测器，伽玛成像设备，核与辐射快速应急监测车，应急机器人，独立贮源铅罐转移平台，放射性废源废物收贮车购置。市级财政资金投入997.5万元用于省辖市129台（套）仪器设备购置。
七、绩效目标(简述) | 总体目标是根据国家和省的标准要求，为各级核与辐射监管部门配置相应的仪器设备，健全我省的核与辐应急监测及处置能力体系，提高应急响应速度和能力。2016年度目标是完成项目既定指标，确保核与辐射应急监测及处置能力配备到位。
八、上年度执行情况 | 本项目2015年资金1500万，其中194万自行采购，其余政府采购。项目招标和签订合同均已完成，项目执行率100%。自行采购项目资金使用率100%，政府采购项目资金使用率80%（尾款尚未到支付时间），资金平均使用率83%。
1

## 绩效目标、评价指标与标准值表
绩效目标、评价指标与标准值表
表-2
项目名称:江苏省核与辐射应急监测及处置能力建设 | [6 empty] | 单位:万元
资金申报计划
资金总额 | 2912.7 | 财政资金 | 2912.7 | 其中: 省级财政 | 1915.2 | 其他资金 | 997.5
绩效目标名称 | 目标值 | 评价指标 |  | 标准值 | 目标值制订说明
一、投入目标
1.预算投入资金 | 2912.7 | 预算完成率 |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
1-1 省级资金 | 1915.2 |  |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
1-2 市县资金 | 997.5 |  |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
2.预算执行资金 |  | 预算执行完成率
3.实际到位资金 | 2912.7 | 资金到位率 |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
3-1 省级资金 | 1915.2
3-2 市县资金 | 997.5
4.实际支出 | 2912.7 | 实际支出率 |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
4-1 省级资金 | 1915.2
4-2 市县资金 | 997.5
5.专款专用资金 | 2912.7 | 专款专用率 |  | 100% | 按国家法律和财政管理要求
二、管理目标
5.财务管理
5-1（1）专账核算；（2）符合财务管理制度规定。 | 专账核算 | 财务管理规范度 |  | 规范 | 财政管理统一要求
5-2 合法合规支出率 | 100% | 成本控制率 |  | 100% | 财政管理统一要求
5-3.资产管理 | 执行统一管理规定。 | 资产管理规范度 |  | 100% | 财政管理统一要求
5-3-1 日常维护 | 开展日常维护 | 日常维护率 |  | 100% | 财政管理统一要求
5-4、成本管理 | 3000万 | 成本控制率 |  | 100% | 财政管理统一要求
6、项目实施管理 |  |  |  |  | 财政管理统一要求
6-1项目立项管理 | 获得省发改委批复 | 立项率 |  | 100% | 财政管理统一要求
6-2项目过程管理 | 建立管理机构，开展全过程管理 | 过程管理率 |  | 100% | 财政管理统一要求
6-3项目完成管理 | 项目完成实施考核、验收措施 | 验收率 |  | 100% | 财政管理统一要求
三、产出目标
1.数量目标
1-1 流出物实验室改造 | 675m2 | 完成率 |  | 100% | 《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发〔2012〕16号）的要求
1-2 实验室设备 | 29台（套） | 完成率 |  | 100% | 《江苏省核与辐射安全监管能力建设标准（试行）》要求 《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》要求
1-3 多功能飞行应急监测器 | 1套 | 完成率 |  | 100% | 《江苏省环境保护和生态建设“十二五”规划》 《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》要求
1-4 伽玛成像设备 | 1套 | 完成率 |  | 100%
1-5 核与辐射快速应急监测车 | 1辆 | 完成率 |  | 100%
1-6 应急机器人 | 1套 | 完成率 |  | 100%
1-7 独立贮源铅罐转移平台 | 1套 | 完成率 |  | 100%
1-8 放射性废源废物收贮车 | 1辆 | 完成率 |  | 100% | 废放射源收贮需求
1-9 X-γ辐射剂量率监测仪（环境级） | 3套 | 完成率 |  | 100% | 《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》要求 《江苏省环境保护和生态建设“十二五”规划》要求 《江苏省核与辐射安全监管能力建设标准（试行）》要求
1-10 γ辐射剂量率仪（防护级） | 13套 | 完成率 |  | 100%
1-11 α、β表面沾污仪 | 1套 | 完成率 |  | 100%
1-12 X-γ辐射报警仪 | 9台 | 完成率 |  | 100%
1-13 n-γ辐射报警仪 | 16台 | 完成率 |  | 100%
1-14 中子测量仪 | 7套 | 完成率 |  | 100%
1-15 长杆巡测仪 | 3套 | 完成率 |  | 100%
1-16 氡及氡子体测量设备 | 3套 | 完成率 |  | 100%
1-17 便携式NaIγ能谱测量装置 | 1套 | 完成率 |  | 100%
1-18 综合场强仪 | 4套 | 完成率 |  | 100%
1-19 工频场强仪 | 5套 | 完成率 |  | 100%
1-20 大流量采样器 | 2套 | 完成率 |  | 100%
1-21 电磁辐射选频测量装置 | 4套 | 完成率 |  | 100%
1-22 测高仪 | 8台 | 完成率 |  | 100%
1-23 测距仪 | 8台 | 完成率 |  | 100%
1-24 GPS卫星定位仪 | 17台 | 完成率 |  | 100%
1-25声级计 | 6套 | 完成率 |  | 100%
1-26 防核快速反应个人安全装备 | 10套 | 完成率 |  | 100%
1-27 辐射事故应急监测车 | 2辆 | 完成率 |  | 100%
1-28 监测信息工作站 | 7套 | 完成率 |  | 100%
2.质量目标（与合同相符合，验收合格率）
2-1 流出物监测实验室改造验收情况 | 监测项目30个 面风速大于0.30m/s | 验收合格率 |  | 100% | 《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发〔2012〕16号）的要求 《实验室家具通用技术条件》等相关标准要求
2-2 实验室设备改造/验收情况 | 满足实验室监测分析要求 | 验收合格率 |  | 100% | 《辐射环境监测技术规范》等相关标准要求
2-3 多功能飞行应急监测器验收情况 | 巡航时长>1小时 | 验收合格率 |  | 100% | 《辐射环境监测技术规范》等相关标准要求，以及飞行高度、时长、范围等要求
2-4 伽玛成像设备验收情况 | 像素128*90 | 验收合格率 |  | 100% | 成像精度、成像距离等技术要求
2-5 核与辐射快速应急监测车验收情况 | 监测项目10个 | 验收合格率 |  | 100% | 具备核与辐射事故中快速监测能力
2-6 应急机器人验收情况 | 操作距离大于50米 抓取重量大于5kg | 验收合格率 |  | 100% | 具备远距离实现放射源探测、抓取、搬运等功能
2-7 独立贮源铅罐转移平台验收情况 | 铅屏蔽当量>25mm | 验收合格率 |  | 100% | 具备射线屏蔽、密封，以及运输等功能
2-8 放射性废源废物收贮车验收情况 | 铅屏蔽当量>1mm | 验收合格率 |  | 100% | 具备承重、射线屏蔽、安全稳定、剂量监测、路径跟踪等功能
2-9 X-γ辐射剂量率监测仪（环境级） | 能量范围36keV~1.3MeV 测量范围10nSv/h~1Sv/h | 验收合格率 |  | 100% | GB/T14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》； HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-10 γ辐射剂量率仪（防护级） | 测量范围100nSv/h~1Sv/h | 验收合格率 |  | 100% | GB/T14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》； HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-11 α、β表面沾污仪 | 能量范围30keV~2MeV 测量范围0.1uSv/h~100mSv/h | 验收合格率 |  | 100% | GB/T 14056.1-2008 《表面污染测定 第一部分 β发射体（最大β能量大于0.15MeV）和 α发射体》
2-12 X-γ辐射报警仪 | 测量范围：0.01μSv/h～250μSv/h | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-13 n-γ辐射报警仪 | 能量范围：30 keV-1.3 MeV | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-14 中子测量仪 | 能量范围30keV~2MeV 测量范围0.1uSv/h~100mSv/h | 验收合格率 |  | 100% | GB/T 14318—1993《辐射防护用便携式中子周围剂量当量率仪》
2-15 长杆巡测仪 | 测量范围： 0.5μSv/h~10Sv/h | 验收合格率 |  | 100% | GB/T 14318—1993《辐射防护用便携式中子周围剂量当量率仪》
2-16 氡及氡子体测量设备 | 测量范围0.1~200000Bq/m3 | 验收合格率 |  | 100% | GB/T 14582-1993《环境空气中氡的标准测量方法》
2-17 便携式NaIγ能谱测量装置 | 剂量率范围：10nSv/h～10mSv/h 能量范围：18keV～3MeV | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-18 综合场强仪 | 频率范围100kHz~6Ghz | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T10.2-1996《电磁辐射监测仪器和方法》
2-19 工频场强仪 | 频率范围5Hz~2KHz | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T124-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》
2-20 大流量采样器 | 流量不低于150m3/h | 验收合格率 |  | 100% | WS/T 184-1999《空气放射性核素的γ能谱分析方法》
2-21 电磁辐射选频测量装置 | 频率范围9K-6GHz | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T10.2-1996《电磁辐射监测仪器和方法》
2-22 测高仪 | 测量范围0~1000米 | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T10.2-1996《电磁辐射监测仪器和方法》
2-23 测距仪 | 测量范围30~5000米 | 验收合格率 |  | 100% | HJ/T10.2-1996《电磁辐射监测仪器和方法》
2-24 GPS卫星定位仪 | 定位精度＜10米 | 验收合格率 |  | 100% | 满足工作要求
2-25声级计 | 频率范围：20～12500Hz | 验收合格率 |  | 100% | GB 12348-2008《工业企业厂界噪声测量方法》
2-26 防核快速反应个人安全装备 | 包含全套防护设备 | 验收合格率 |  | 100% | GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本
2-27 辐射事故应急监测车 | 满足越野要求 | 验收合格率 |  | 100% | 满足工作要求
2-28 监测信息工作站 | 可安装window7及以上版本 | 验收合格率 |  | 100% | 满足工作要求
3.工期目标
3-1 流出物监测实验室改造 | 1年 | 按期完成率 |  | 100% | 根据实验室改造设计方案
3-2 实验室设备 | 6个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-3 多功能飞行应急监测器 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-4 伽玛成像设备 | 6个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-5 核与辐射快速应急监测车 | 1年 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-6 应急机器人 | 1年 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-7 独立贮源铅罐转移平台 | 6个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-8 放射性废源废物收贮车 | 1年 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-9 X-γ辐射剂量率监测仪（环境级） | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-10 γ辐射剂量率仪（防护级） | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-11 α、β表面沾污仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-12 X-γ辐射报警仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-13 n-γ辐射报警仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-14 中子测量仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-15 长杆巡测仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-16 氡及氡子体测量设备 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-17 便携式NaIγ能谱测量装置 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-18 综合场强仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-19 工频场强仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-20 大流量采样器 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-21 电磁辐射选频测量装置 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-22 测高仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-23 测距仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-24 GPS卫星定位仪 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-25声级计 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-26 防核快速反应个人安全装备 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-27 辐射事故应急监测车 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
3-28 监测信息工作站 | 4个月 | 按期完成率 |  | 100% | 根据政府采购流程及财政管理要求
四、效益与效果目标
1.经济效益
2.社会效益
2-1 监测水平提升
2-1-1省级监测水平提升 | 20% | 提升度 |  | 20% | 现有监测水平及工作经验
2-1-2市级监测水平提升 | 40% | 提升度 |  | 40% | 现有监测水平及工作经验
2-1-3县级监测水平提升 | 70% | 提升度 |  | 70% | 现有监测水平及工作经验
2-2 应急能力提升 | 40% | 提升度 |  | 40% | 现有监测水平及工作经验
2-3 设备共享 | 100% | 共享度 |  | 省内共享100% | 现有工作量及全省工作需求
2-4 实验室开放 | 20% | 开放度 |  | 20% | 现有工作量
2-5 应急响应 | 100% | 应急响应率 |  | 100% | 《江苏省环境保护和生态建设“十二五”规划》以及《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》目标
2-6 监测数据获取 | 95% | 获取率 |  | 95% | HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
2-7 监测数据准确 | 99% | 准确度 |  | 100% | 《江苏省环境保护和生态建设“十二五”规划》以及《核安全与放射污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》目标
3.生态环境效益
五、满意度目标
1.服务对象满意度
工作人员满意度 | 100% | 满意度 |  | 100% | 核与辐射应急监测及处置工作人员的满意率
2.公众满意度
媒体关注情况 | 累计报道数量 | 媒体评价关注度 |  | 20% | 依据工作经验
权威机构评估情况 | 优秀 | 认同度 |  | 100% | 辐射环境监测能力评估方案
项目实施计划与资金支出进度
进度内容 |  | 计划时间
一、项目实施计划(分项目细化填报) |  | 2015年 | 2016年
|  |  | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
流出物实验室改造 | 流出物实验室改造 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
实验室设备 | 实验室设备 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
多功能飞行应急监测器 | 多功能飞行应急监测器 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
伽玛成像设备 | 伽玛成像设备 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
核与辐射快速应急监测车 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
应急机器人 | 应急机器人 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
独立贮源铅罐转移平台 | 独立贮源铅罐转移平台 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
放射性废源废物收贮车 | 放射性废源废物收贮车 |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
X-γ辐射剂量率监测仪（环境级） |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
γ辐射剂量率仪（防护级） |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
α、β表面沾污仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
X-γ辐射报警仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
n-γ辐射报警仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
中子测量仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
长杆巡测仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
氡及氡子体测量设备 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
便携式NaIγ能谱测量装置 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
综合场强仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
工频场强仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
大流量采样器 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
电磁辐射选频测量装置 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
测高仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
测距仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
GPS卫星定位仪 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
声级计 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
防核快速反应个人安全装备 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
辐射事故应急监测车 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
监测信息工作站 |  |  | 招标启动 | 签订合同 | 验收完成
二、资金支出计划 （分科目细化填报） | 合计
资金总额 | 2912.7 |  |  | 2000 | 912.7
1.工资福利支出
2.商品和服务支出
3.对个人和家庭的补助
4.对企事业单位的补贴
5.转移性支出
6.债务利息支出
7.基本建设支出
8.其他资本性支出 | 2912.7 |  |  | 2000 | 912.7
9.其他支出
……
2

## 绩效目标审核表
绩效目标审核表
表-3
审核内容 | 审核要点 | 分值 | 业务处审核 | 绩效处审核
一、项目立项与资金审核（30分）
立项必要可行 | 1.项目立项依据是否充分，必要性论述是否全面详细，有理有据； 2.项目实施基本条件是否具备，风险是否可控。 |  | 立项 □ 不立项□
信息全面清晰 | 项目基本情况表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。 | 10分 | 优□ 良□ 中□ 差□
资金相应匹配 | 一上：要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配； 二上：确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。 | 10分 | 优□ 良□ 中□ 差□
| 资金内部支出结构与相应的子项目支出内容、范围、方向、效果等是否相对应，支出结构是否合理。 | 10分 | 优□ 良□ 中□ 差□
二、项目资金支出与实施计划进度审核（10分）
进度明细合理 | 资金支出计划是否按经济科目细化填写，科目归类是否正确；按年度或季度填写的资金支出进度是否合理，符合要求。 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
| 项目实施进度是否按子项目填写，是否细化到年度或季度；填写的项目实施进度是否合理，符合项目一般规律。 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
三、绩效目标、评价指标和标准值审核（60分）
目标指向明确 | 绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。 | 10分 | 优□ 良□ 中□ 差□
目标合理可行 | 目标值是否经过充分调查研究、论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。 | 10分 | 优□ 良□ 中□ 差□
目标完整重要 | 绩效目标是否全面包含了项目投入、管理、产出、效益效果和社会评价等方面的内容，并突出了项目的核心绩效内容。 | 10分 |  | 优□ 良□ 中□ 差□
目标细化量化 | 绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。 | 10分 |  | 优□ 良□ 中□ 差□
指标规范适用 | 评价指标是否与绩效目标密切相关，是否名称规范，通俗易懂，经济适用，便于获取数据并得出指标值。 | 10分 |  | 优□ 良□ 中□ 差□
标准值科学合理 | 评价标准值的制订是否有相关的计划、历史、行业、经验等方面的数据支撑，是否科学适当。 | 10分 |  | 优□ 良□ 中□ 差□
审核得分 |  | 100分
审核等级 | 优□ 良□ 中□ 差□
业务处审核意见: 1.是否立项，资金匹配情况； 2.项目基本信息、资金支出与实施计划进度情况； 3.绩效目标是否指向明确、合理可行。
绩效处审核意见： 1.绩效目标完整性、重要性及细化量化情况； 2.评价指标规范性、经济性情况； 3.标准值是否科学合理。
3