
省生态环境厅关于印发江苏省乡镇（街道）

空气质量监测网络建设指导意见的通知
各设区市生态环境局：

为贯彻落实党的十九大关于打好污染防治攻坚战和省委省政府加强监测监控能力建设的决策部署，将大气污染防治属地责任压实到乡镇（街道）一级，切实推进区域环境空气质量持续改善，我厅制定了《江苏省乡镇（街道）空气质量监测网络建设指导意见》，现印发给你们，请结合本地工作实际，认真抓好落实。
江苏省生态环境厅

2019年6月14日

江苏省乡镇（街道）空气质量

监测网络建设指导意见
为打赢蓝天保卫战，切实改善空气环境质量，根据《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划（2018-2020年）》《江苏省生态环境监测网络建设实施方案》任务要求，现就加强乡镇（街道）空气质量监测网络建设提出以下指导意见：
一、总体要求
（一）重要意义
乡镇（街道）空气质量监测网络建设是评价和考核乡镇（街道）环境空气质量改善和生态环境高质量发展的重要依据，既有助于地方各级人民政府传导大气污染防治压力，压实乡镇（街道）一级的污染防治属地责任，也有助于生态环境部门精确分析污染成因，提高大气污染科学管控水平。当前，部分地区已经先行先试，开展了乡镇（街道）空气质量监测网络建设，但建设的内容、规模、要求均不相同，需要在省级层面予以规范和统一。
（二）指导思想
深入贯彻党的十九大精神和习近平生态文明思想，按照党中央国务院、省委省政府打赢蓝天保卫战和提升监测监控能力的决策部署，加强生态环境监测网络建设，将空气质量监测网络拓展延伸至最基层，提高空气质量精准化监管水平，助力空气环境质量改善，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。
（三）基本原则
——明晰事权、落实责任。按照环境质量“谁考核，谁监测”的原则，设区市人民政府是乡镇（街道）空气质量监测网络的建设、管理、考核及评价等事权的责任主体。
——统一规范、突出重点。统一规范各地乡镇（街道）空气质量监测网络建设基本要求，同时突出不同地区空气质量的地域特点，满足各地对乡镇（街道）的空气质量考核需求。
——综合集成、测管协同。推进乡镇（街道）空气质量监测数据联网和共享，开展监测大数据分析，实现生态环境监测与监管有效联动。
（四）建设目标
到2020年底，全省13个设区市及辖属县（市、区）以乡镇（街道）为单位，实现环境空气质量自动监测站点全覆盖，为建立完善的乡镇（街道）空气质量排名考核机制提供基础保障。同时配套建设乡镇（街道）空气质量监测网络数据管理平台，监测数据接入全省环境监测数据信息管理系统，充分运用到空气质量预测预报、污染来源跟踪分析等工作中。
二、规范空气监测站点建设要求
（五）合理选择监测点位。
新建乡镇（街道）环境空气质量自动监测点位主要按照以下原则确定：1、参照《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）实施；2、站点选址应考虑当地工业布局、人口分布等社会经济特点，充分反映当地大气污染现状，为空气质量改善留有空间；3、点位不得设置在公园、绿地、自然风光带等污染物背景浓度较低的区域；4、各市生态环境部门应对计划布设的环境空气质量监测站点进行前期评估，确保点位科学性。
（六）科学选定监测设备。
监测站点设备选型和参数设定，应当选用环境监测总站环境空气连续自动监测系统适用性检测合格名录中的产品，仪器性能指标应符合国家相关标准规定，设备的关键技术参数和硬件配置（包括耗材）应和仪器说明书一致，能准确反映环境空气质量状况。同时，需配备视频监控设施实时监控站点运行情况，确保数据信息有效可靠。
1、每个乡镇（街道）建设1个国标法六参数空气质量监测小型站，监测因子包含PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等六项常规污染物以及气象五参数（风速、风向、温度、相对湿度、大气压力）。
2、各乡镇（街道）在完成1套国标法六参数空气质量监测小型站建设的基础上，可按照网格化监测要求再建设一定数量的微型空气自动站。财力有限的苏北、苏中地区，可先行建设PM2.5单参数或PM2.5、臭氧双参数空气质量监测小型站，后续再不断升级完善至六参数小型站。
3、建设标准及技术规范可按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）执行。颗粒物分析仪（PM10和PM2.5）应选择平行性指标较好的设备，确保监测数据可比性，考核结果公平公正。
（七）鼓励采购第三方服务。
参照国控、省控监测站点运维管理模式，乡镇（街道）环境空气质量监测站点建设和运维推荐采用“专业队伍运营维护、生态环境部门质控考核、政府购买合格数据”的BOO管理模式，即通过公开招标确定第三方建设运营、政府购买服务的方式运作。
（八）避免站点重复建设。
各乡镇（街道）已建有国控、省控、市控等各类符合规范要求的空气质量监测站点，或已由省级统一建设空气质量网格化监测站点，或被列入农村环境质量试点监测必测村庄的，无需再重复建设，现有站点也可按照相关要求进行标准化升级改造。
三、完善空气监测网络建设的保障措施
（九）加强组织领导。
各设区市人民政府要高度重视，把乡镇（街道）空气监测网络建设工作纳入重要议事日程，建立责任传导机制，生态环境部门要加强组织协调，统一监督管理，建立乡镇（街道）环境空气监测长效工作机制。
（十）完善资金保障。
乡镇（街道）空气质量自动监测站点建设、监控设施、运维等相关费用由各设区市人民政府负责组织落实。购买第三方运维服务的，应与中标单位签订中长期运维合同，保障监测站点连续稳定运行。各地可积极向上争取财政资金支持，做好项目储备和申请。
（十一）强化质量管理。
各地要建立监测质量管理体系，健全站点管理制度，建立预防人为干扰干预监测工作机制，并监督落实情况。运维单位要加大人员培训力度，强化法律意识、责任意识、质量意识和职业操守意识，提高运维人员的综合素质和技术能力。各驻市环境监测中心定期对辖区内乡镇（街道）空气质量监测站点开展质量监督指导。
（十二）确保结果有效运用。
各地应建立切实可行的乡镇（街道）空气质量通报考核机制，有针对性开展大气污染防治和区域联防联控工作，同步改善以乡镇（街道）为控制单元的空气质量，真正将环境空气质量改善目标责任落实到属地。乡镇（街道）空气监测站点建成运行后，要与省、市、县三级实现监测数据联网共享，支撑全省大气监测监控系统有效运行。
— 6 —
                                                     — 5 —


