附表1：南京白云化工环境监测有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.6.2 |
| 2 | 水和废水 | 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.5.2 |
| 3 | 水和废水 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.11.1 |
| 4 | 水和废水 | 叶绿素a | 叶绿素a的测定《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）5.1.5.1 |
| 5 | 水和废水 | 矿化度 | 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.8 |
| 6 | 水和废水 | 总铬 | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002） 3.4.9.1 |
| 7 | 水和废水 | 铅 | 水质铅、镉、 铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.4.7.4 |
| 8 | 水和废水 | 镉 | 水质铅、镉、 铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.4.7.4 |
| 9 | 水和废水 | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T13580.12-1992 |
| 10 | 水和废水 | 钠 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T13580.12-1992 |
| 11 | 水和废水 | 锌 | 水质铅、镉、 铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
| 12 | 水和废水 | 铜 | 水质铅、镉、 铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
| 13 | 水和废水 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989 |
|  | 水和废水 |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T13580.13-1992 |
| 14 | 水和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989 |
|  |  |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T13580.13-1992 |
|  |  |  | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB/T7476-1987 |
| 15 | 水和废水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 16 | 水和废水 | 总硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 17 | 水和废水 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T7477-1987 |
| 18 | 水和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987 |
| 19 | 水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |
| 20 | 水和废水 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 21 | 水和废水 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T7493-1987 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2001 |
| 22 | 水和废水 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T7480-1987 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2001 |
| 23 | 水和废水 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB /T11889-1989 |
| 24 | 水和废水 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T11890-1989 |
| 25 | 水和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物 硝酸银滴定法 GB/T11896-1989 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T84-2001 |
| 26 | 水和废水 | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ602-2011 |
| 27 | 水和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989 |
| 28 | 水和废水 | 103-105℃烘干可滤残渣 | 103-105℃烘干可滤残渣《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.7.2 |
| 29 | 水和废水 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T11903-1989 |
| 30 | 水和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 |
| 31 | 水和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |
| 32 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 |
| 33 | 水和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T13195-1991 |
| 34 | 水和废水 | 浊度 | 水质 浊度的测定 GB/T13200-1991 |
| 35 | 水和废水 | 吡啶 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法 GB/T14672-1993 |
| 36 | 水和废水 | 石油类、动植物油 | 水质 石油类和动植物油测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 37 | 水和废水 | 挥发性有机物 （共72项） | 水质 挥发性有机化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 |
| 38 | 水和废水 | 氯苯类（1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,4-二氯苯） | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 |
| 39 | 水和废水 | 硝基苯类 | 还原 -偶氮分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）4.2.3.1 |
| 40 | 水和废水 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ505-2009 |
| 41 | 水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
| 42 | 水和废水 | 铵盐 | 大气降水中铵盐的测定 GB/T13580.11-1992 |
| 43 | 水和废水 | 乙酸乙酯 | 水和废水中乙酸乙酯、乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法 TD69-07 |
| 44 | 水和废水 | 乙酸乙烯酯 | 水和废水中乙酸乙酯、乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法 TD69-07 |
| 45 | 水和废水 | 全盐量（溶解性固体） | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999 |
| 46 | 水和废水 | 游离余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ585-2010 |
| 47 | 水和废水 | 电导率 | 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.9.2 |
| 48 | 水和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ 506-2009 |
| 49 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T342-2007 |
|  | 水和废水 |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T84-2001 |
| 50 | 水和废水 | 臭和味 | 文字描述法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.3.1 |
| 51 | 水和废水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 |
| 52 | 水和废水 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |
| 53 | 水和废水 | 菌落总数 | 平皿计数法 《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）5.2.4 |
| 54 | 水和废水 | 总大肠菌群 | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）5.2.5.1 |
| 55 | 空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 |
| 56 | 空气和废气 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |
| 57 | 空气和废气 | PM2.5 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |
| 58 | 空气和废气 | 苯系物 （苯、甲苯、乙苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 |
|  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 |
|  |  |  | 热脱附进样气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）6.2.1.2 |
| 59 | 空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994 |
| 60 | 空气和废气 | 甲醇 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T11738-1989 |
|  |  |  | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999 |
| 61 | 空气和废气 | 丙酮 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T11738-1989 |
|  |  |  | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2003）6.4.6.1 |
| 62 | 空气和废气 | 乙醇 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2003）6.1.6.1 |
| 63 | 空气和废气 | 总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ604-2011 |
| 64 | 空气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-1999 |
|  |  |  | 加油站大气污染物排放标准 GB20952-2007 附录D |
| 65 | 空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ480-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |
| 66 | 空气和废气 | 二氧化氮 | 化学发光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）3.4.2.2 |
| 67 | 空气和废气 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
| 68 | 空气和废气 | 硝基苯类 | 空气质量 硝基苯类的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T15501-1995 |
| 69 | 空气和废气 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T15502-1995 |
| 70 | 空气和废气 | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
|  |  |  | 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 |
| 71 | 空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516-1995 |
|  |  |  | 酚试剂分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）6.4.2.1 |
| 72 | 空气和废气 | 氧气 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 73 | 空气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 |
|  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 549-2009 |
| 74 | 空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼光度法HJ/T29-1999 |
| 75 | 空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 |
| 76 | 空气和废气 | 苯酚类化合物 | 4-氨基安替吡啉分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）6.2.4.1 |
|  |  |  | 固定源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 HJ/T32-1999 |
| 77 | 空气和废气 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T35-1999 |
| 78 | 空气和废气 | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 HJ/T36-1999 |
| 79 | 空气和废气 | 二氧化硫 | 紫外荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）3.4.2.1 |
|  | 空气和废气 |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T57-2000 |
| 80 | 空气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003) 3.1.11.2,5.4.10.3 |
| 81 | 空气和废气 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)5.3.3.2 |
| 82 | 空气和废气 | 一氧化碳 | 环境空气 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T9801-1988 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)3.1.5.3,5.2.6.1 |
| 83 | 空气和废气 | 吡啶 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)6.5.4.2 |
| 84 | 空气和废气 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2003)5.4.4.1 |
| 85 | 空气和废气 | 餐饮业油烟 | 饮食业油烟快速检测 检气管法 DB32/T664-2004 |
|  |  |  | 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001附录A |
| 86 | 土壤 | 含水量 | 森林土壤含水量的测定 LY/T 1213-1999 |
| 87 | 土壤 | 土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 |
| 88 | 土壤 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T22104-2008 |
| 89 | 土壤 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
| 90 | 土壤 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 |
| 91 | 土壤 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 92 | 土壤 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 93 | 土壤 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰 原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 |
|  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
| 94 | 土壤 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
|  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰 原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1998 |
| 95 | 土壤 | 钡 | 土壤质量 钒、钡、钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 TD-11-02 |
| 96 | 土壤 | 钴 | 土壤质量 钒、钡、钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 TD-11-02 |
| 97 | 土壤 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |
| 98 | 土壤 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |
| 99 | 土壤 | 铁 | 土壤 全铁的测定 HF-HNO3-HCIO4消解-原子吸收分光光度法 TD-11-03 |
| 100 | 土壤 | 锰 | 土壤 全锰的测定 HF-HNO3-HCIO4消解-原子吸收分光光度法 TD-11-04 |
| 101 | 土壤 | 土壤水溶性总盐量 | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T1121.16-2006 |
| 102 | 土壤 | 有机质 | 土壤有机质测定法 NY/T 85-1988 |
| 103 | 土壤 | 镍 | 土壤质量 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 |
| 104 | 土壤 | 土壤中挥发性有机物的测定（共72项） | 土壤和沉积物 挥发性有机化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 |
| 105 | 噪声和振动类 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |
| 106 | 噪声和振动类 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB3096-2008 |
| 107 | 噪声和振动类 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011 |
| 108 | 噪声和振动类 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 |