附表3：江阴秋毫检测有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定 GB/T 13195-1991 |
| 2 | 水和废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
|  |  |  | 便携式pH计法（B）《水和废水监测分析方法》 ( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 3 | 水和废水 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 |
| 4 | 水和废水 | 电导率 | 实验室电导率仪法（B）《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 5 | 水和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |
| 6 | 水和废水 | 矿化度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 7 | 水和废水 | 透明度 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 8 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |
| 9 | 水和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |
| 10 | 水和废水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| 11 | 水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |
| 12 | 水和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 13 | 水和废水 | 高锰酸钾指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| 14 | 水和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 15 | 水和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 16 | 水和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
| 17 | 水和废水 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987 |
|  |  |  | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 |
| 18 | 水和废水 | 无机阴离子(含SO42-、NO3-) | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
| 19 | 水和废水 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
| 20 | 水和废水 | 溶解性总磷 | 钼锑抗分光光度法 《水和废水监测分析方法》 ( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 21 | 水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 |
| 22 | 水和废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 |
| 23 | 水和废水 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法HJ 585-2010 |
| 24 | 水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |
| 25 | 水和废水 | 浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法GB/T 13200-1991 |
| 26 | 水和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |
| 27 | 水和废水 | 溶解性总固体 | 称量法 生活饮用水标准检验方法 感官性状与物理指标GB/T 5750.4-2006（8） |
| 28 | 水和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
| 29 | 水和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |
| 30 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 |
| 31 | 水和废水 | 钙和镁总量 （总硬度） | 水质 钙、镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
| 32 | 水和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
| 33 | 水和废水 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7466-1987 |
| 34 | 水和废水 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 35 | 水和废水 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 36 | 水和废水 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 37 | 水和废水 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 38 | 水和废水 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
| 39 | 水和废水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 40 | 水和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 41 | 水和废水 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯) | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 |
| 42 | 水和废水 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 |
| 43 | 水和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |
| 44 | 水和废水 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |
| 45 | 水和废水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 46 | 水和废水 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 |
| 47 | 水和废水 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 |
| 48 | 水和废水 | 总大肠杆菌群 | 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) |
| 49 | 水和废水 | 二氧化硅 | 二氧化硅（可溶性）的测定 硅钼蓝分光光度法SL91.2-1994 |
| 50 | 水和废水 | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
| 51 | 水和废水 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局（2002年） |
| 52 | 水和废水 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局（2002年） |
| 53 | 气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 54 | 气和废气 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气PM10和PM2.5测定 重量法 HJ 618-2011 |
|  |  |  | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 |
| 55 | 气和废气 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995 |
|  |  |  | 居住区中大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法GB/T 12372-90 |
| 56 | 气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 |
|  |  |  | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 |
|  |  |  | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（B）《空气与废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |
| 57 | 气和废气 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法HJ/T 479-2009 |
|  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  |  |  | 固定污染源排气 氮氧化物的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法HJ/T43-1999 |
| 58 | 气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |
| 59 | 气和废气 | 锅炉（炉窑）烟尘 | 锅炉烟气测试方法GB/T 5468-1991 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
| 60 | 气和废气 | 饮食业油烟 | 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001 附录A |
| 61 | 气和废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
| 62 | 气和废气 | 黑度 | 烟气黑度的测定 测烟望远镜法B 《空气与废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
| 63 | 气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰-二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |
| 64 | 气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |
|  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样离子选择电极法HJ 480-2009 |
| 65 | 气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
| 66 | 气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  |  |  | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法GB/T 16129-1995 |
| 67 | 气和废气 | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)HJ 538-2009 |
|  |  |  | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15264-1994 |
|  |  |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）HJ 539-2009 |
| 68 | 气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 (暂行)HJ 544-2009 |
| 69 | 气和废气 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995 |
| 70 | 气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气与废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |
| 71 | 气和废气 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T 32-1999 |
| 72 | 气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
| 73 | 气和废气 | 总烃和非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 HJ/T 38-1999 |
|  |  |  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱HJ 604-2011 |
| 74 | 气和废气 | 苯系物(苯、甲苯乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯) | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |
| 75 | 气和废气 | 甲醇 | 气相色谱法（B）《空气与废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2003年） |
|  |  |  | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999 |
| 76 | 气和废气 | 丙酮 | 气相色谱法（B） 《空气与废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2003年） |
| 77 | 气和废气 | 环氧氯丙烷 | 气相色谱法（B） 《空气与废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2003年） |
| 78 | 气和废气 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999 |
| 79 | 气和废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
| 80 | 噪声 | 城市区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |
| 81 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 82 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界噪声排放标准 GB/T 12523-2011 |
| 83 | 噪声 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990 |
| 84 | 噪声 | 机场周围飞机噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T 9661-1988 |
| 85 | 土壤 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
| 86 | 土壤 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 |
| 87 | 土壤 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 |
| 88 | 土壤 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 |
| 89 | 土壤 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 |
| 90 | 土壤 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 |
| 91 | 土壤 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 |
| 92 | 土壤 | pH | 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》1992年 中国环境科学出版社 |
|  |  |  | 森林土壤pH值的测定 LY/T 1239-1999 |
| 93 | 土壤 | 干物质和水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法HJ 613-2011 |
| 94 | 土壤 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 |
| 95 | 土壤 | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |