附表4：常州青山绿水环境检测中心有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 5.1 玻璃电极法 |
| 2 | 水和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 水和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T7489-1987 |
| 4 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB/T11914-1989 |
| 5 | 水和废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量BOD5的测定稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 6 | 水和废水 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 |
| 7 | 水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 9.1纳氏试剂分光光度法 |
| 8 | 水和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
| 9 | 水和废水 | 总铬 | 水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 10 | 水和废水 | 总镍 | 丁二酮肟光度法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2002 |
| 11 | 水和废水 | 石油类、动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2012 |
| 12 | 水和废水 | 苯系物：苯、甲苯 | 水质 苯系物的测定 二硫化碳萃取气相色谱法 GB/T11890-1989 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 |
|  |  | 二甲苯 | 水质 苯系物的测定 二硫化碳萃取气相色谱法 GB/T11890-1989 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 溶剂萃取-填充柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006 |
|  |  | 乙苯 | 水质 苯系物的测定 二硫化碳萃取气相色谱法 GB/T11890-1989 |
|  |  | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 二硫化碳萃取气相色谱法 GB/T11890-1989 |
| 13 | 水和废水 | 浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法 GB/T 13200-1991 |
| 14 | 水和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 |
| 15 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T342-2007 |
| 16 | 水和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
| 17 | 水和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ488-2009 |
| 18 | 水和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法 GB/T11892-1989 |
| 19 | 水和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 HJ636-2012 |
| 20 | 水和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |
| 21 | 水和废水 | 苯胺类 | 水质 苯胺类的测定N-（1-萘基）乙二胺偶氮光度法 GB/T11889-1989 |
| 22 | 水和废水 | 铁 | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行） HJ/T 345-2007 |
| 23 | 水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011 |
| 24 | 水和废水 | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定 蒸馏光度法或滴定法 GB/T11891-1989 |
| 25 | 水和废水 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局 2002 |
| 26 | 水和废水 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| 27 | 水和废水 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| 28 | 水和废水 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| 29 | 水和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |
| 30 | 水和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 31 | 水和废水 | 砷 | 氢化物发生原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002 |
| 32 | 水和废水 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 33 | 水和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 8.1称量法 |
| 34 | 水和废水 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 |
| 35 | 空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 HJ/T57-2000 |
| 36 | 空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮物的测定 重量法 GB/T15432-1995 |
| 37 | 空气和废气 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法HJ618-2011 |
| 38 | 空气和废气 | 细颗粒物 （PM2.5） | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法HJ618-2011 |
| 39 | 空气和废气 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮 Saltzman法 GB/T15435-1995 |
| 40 | 空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 |
| 41 | 空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999 |
| 42 | 空气和废气 | 苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯） | 空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 HJ584-2010 |
|  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 |
| 43 | 空气和废气 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999 |
| 44 | 空气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局2003 |
| 45 | 空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516-1995 |
| 46 | 空气和废气 | 氨 | 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 HJ533-2009 |
| 47 | 空气和废气 | 烟尘、颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 |
| 48 | 空气和废气 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003 |
| 49 | 空气和废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准 GB18483-2001 附录A |
| 50 | 空气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 |
| 51 | 空气和废气 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003 |
| 52 | 空气和废气 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003 |
| 53 | 空气和废气 | 酚 | 居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法 4-氨基安替比林分光光度法 GB/T17098-1997 |
| 54 | 空气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃测定气相色谱法 HJ/T38-1999 |
| 55 | 空气和废气 | 总烃 |  |
| 56 | 空气和废气 | 甲烷烃 |  |
| 57 | 空气和废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定气相色谱法HJ/T33-1999 |
| 58 | 空气和废气 | 乙醇 | 固定污染源排气中 乙醇的测定气相色谱法 CQH-ZY-Q-31-10 |
| 59 | 空气和废气 | 乙二醇 | 高碘酸钾氧化 分光光度法测定空气中乙二醇 CQH-ZY-Q-16-10 |
| 60 | 空气和废气 | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T160.55-2007 |
| 61 | 空气和废气 | 丁酮 |  |
| 62 | 空气和废气 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.63-2007 溶剂解吸－气相色谱法 |
| 63 | 空气和废气 | 乙酸丁酯 |  |
| 64 | 空气和废气 | 乙酸甲酯 |  |
| 65 | 空气和废气 | 乙酸丙酯 |  |
| 66 | 空气和废气 | 乙酸戊酯 |  |
| 67 | 空气和废气 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T160.45-2007 溶剂解吸－气相色谱法 |
| 68 | 空气和废气 | 四氯化碳 |  |
| 69 | 空气和废气 | 三氯乙烯 | 工作场所中卤代不饱和烃类化合物的测定方法GBZ/T160.46-2004 |
| 70 | 空气和废气 | 四氯乙烯 |  |
| 71 | 空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T9801-1988 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003 |
| 72 | 空气和废气 | 五氧化二磷 | 抗坏血酸还原—钼蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003 |
|  |  |  | 环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原—钼蓝分光光度法 （暂行）HJ546-2009 |
| 73 | 空气和废气 | 环氧氯丙烷 | 溶剂解吸—气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003 |
| 74 | 空气和废气 | 苯胺 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995 |
| 75 | 空气和废气 | 丙烯腈 | 溶剂解吸—气相色谱法 《空气与废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2003 |
| 76 | 空气和废气 | 丙烯醛 | 直接进样—气相色谱法《空气与废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003 |
| 77 | 空气和废气 | 硝基苯 | 溶剂解吸—气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003 |
| 78 | 空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T29-1999 |
| 79 | 空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T15264-1994 |
| 80 | 空气和废气 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T64.1-2001 |
| 81 | 空气和废气 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003 |
| 82 | 土壤 | pH | 森林土壤pH值的测定 LY/T 1239-1999 |
| 83 | 土壤 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 |
| 84 | 土壤 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 |
| 85 | 土壤 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 |
| 86 | 土壤 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 |
| 87 | 土壤 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 |
| 88 | 土壤 | 总砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银 分光光度法 GB/T17134-1997 |
| 89 | 土壤 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 |
| 90 | 土壤 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |
| 91 | 噪声 | 环境区域噪声 | 声环境质量标准 GB3096-2008 |
| 92 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |
| 93 | 噪声 | 交通噪声 | 声环境质量标准 GB3096-2008 |
| 94 | 噪声 | 噪声源噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |
| 95 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011 |
| 96 | 噪声 | 车间噪声 | 工作场所物理因素测量 噪声 GBZ/T 189.8-2007 |
| 97 | 噪声 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |
| 98 | 噪声 | 机场周围噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T 9661-1988 |
| 99 | 噪声 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及测量方法 GB 12525-1990 |
| 100 | 噪声 | 城市轨道交通噪声 | 城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法 GB 14227-2006 |