附表6：江苏新锐环境监测有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 （仅作温度计测定法） |
| 2 | 水和废水 | pH 值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
| 3 | 水和废水 | 电导率 | 电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.1.9 |
| 4 | 水和废水 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T11903-1989 （仅做稀释倍数法） |
| 5 | 水和废水 | 浊度 | 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.1.4.3 |
| 6 | 水和废水 | 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.1.5.2 |
| 7 | 水和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |
| 8 | 水和废水 | 矿化度 | 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.1.8 |
| 9 | 水和废水 | 溶解性总固体 | 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.1.7.2 |
| 10 | 水和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 11 | 水和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |
|  |  |  | 水质 溶解氧的测定 碘量法GB/T 7489-1987 |
| 12 | 水和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989 |
| 13 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |
|  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001 |
| 14 | 水和废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
| 15 | 水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  |  | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 16 | 水和废水 | 亚硝酸盐(氮) | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
| 17 | 水和废水 | 硝酸盐(氮) | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
| 18 | 水和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 19 | 水和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| 20 | 水和废水 | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 （仅做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） |
| 21 | 水和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光度法 HJ/T 200-2005 |
|  |  |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
| 22 | 水和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 23 | 水和废水 | 石油类、动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 24 | 水和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
|  |  |  | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |
| 25 | 水和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
|  |  |  | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
| 26 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
| 27 | 水和废水 | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 |
| 28 | 水和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
| 29 | 水和废水 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.4.9.1 |
| 30 | 水和废水 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| 31 | 水和废水 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| 32 | 水和废水 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.4.7.4 |
| 33 | 水和废水 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.4.7.4 |
| 34 | 水和废水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 35 | 水和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 36 | 水和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |
| 37 | 水和废水 | 砷 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.4.3.5 |
| 38 | 水和废水 | 总汞 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年3.4.11.4，3.4.3.5 |
| 39 | 水和废水 | 硒 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.4.3.5 |
| 40 | 水和废水 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯) | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 |
| 41 | 水和废水 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 |
| 42 | 水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
| 43 | 水和废水 | 甲醇 | 水质 甲醇、乙醇、丙酮的测定 顶空气相色谱法 作业指导书 GR QW143-2013（等同顶空气相色谱法 美国国家环保局方法 8015C-2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 44 | 水和废水 | 乙醇 |  |
| 45 | 水和废水 | 丙酮 |  |
| 46 | 水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |
| 47 | 水和废水 | 硝基苯类 | 还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年4.2.3.1 |
| 48 | 水和废水 | 钴 | 无火焰原子吸收分光度法 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/ T 5750.6-2006 |
| 49 | 水和废水 | 钾 | 水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 |
| 50 | 水和废水 | 钠 | 水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 |
| 51 | 水和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 |
|  |  |  | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 |
| 52 | 水和废水 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 |
| 53 | 水和废水 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 |
| 54 | 水和废水 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |
| 55 | 水和废水 | 溴 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.3.11.1 |
| 56 | 环境空气和废气 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年5.4.2.3 |
| 57 | 环境空气和废气 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
| 58 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
| 59 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 60 | 环境空气和废气 | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |
| 61 | 环境空气和废气 | 颗粒物、烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 62 | 环境空气和废气 | 锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 |
| 63 | 环境空气和废气 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |
| 64 | 环境空气和废气 | 总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2011 |
| 65 | 环境空气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
| 66 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样 氟离子选择电极法 HJ 480-2009 |
|  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |
| 67 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 68 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年3.1.11.2 |
| 69 | 环境空气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |
|  |  |  | 光电测烟仪法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年5.3.3.3 |
| 70 | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |
| 71 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 |
| 72 | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行) HJ 544-2009 |
| 73 | 环境空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |
| 74 | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行) HJ 549-2009 |
| 75 | 环境空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994 |
|  |  |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 539-2009 |
|  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) HJ 538-2009 |
| 76 | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 |
|  |  |  | 公共场所空气中臭氧测定方法 靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 18204.27-2000 |
| 77 | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |
| 78 | 环境空气和废气 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |
| 79 | 环境空气和废气 | 甲醇 | 气相色谱法《空气与废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局2003年6.1.6.1 |
|  |  |  | 环境空气和废气 甲醇、乙醇、丙酮的测定 顶空气相色谱法 作业指导书 GR QW214-2013（等同顶空气相色谱法 美国国家环保局方法 8015C-2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 80 | 环境空气和废气 | 乙醇 | 环境空气和废气 甲醇、乙醇、丙酮的测定 顶空气相色谱法 作业指导书 GR QW214-2013（等同顶空气相色谱法 美国国家环保局方法 8015C-2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 81 | 环境空气和废气 | 丙酮 | 气相色谱法《空气与废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年6.4.6.1 |
|  |  |  | 环境空气和废气 甲醇、乙醇、丙酮的测定 顶空气相色谱法 作业指导书 GR QW214-2013（等同顶空气相色谱法 美国国家环保局方法 8015C-2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 82 | 环境空气和废气 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995 |
| 83 | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定非分散红外法 GB 9801-1988 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2003年5.4.11.2 |
| 84 | 环境空气和废气 | 铜 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局2003年3.2.12 |
| 85 | 环境空气和废气 | 锌 |  |
| 86 | 环境空气和废气 | 铬 |  |
| 87 | 环境空气和废气 | 锰 |  |
| 88 | 环境空气和废气 | 镍 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局2003年3.2.12 |
|  |  |  | 大气固定污染源镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001 |
| 89 | 环境空气和废气 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 |
|  |  |  | 大气固定污染源镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001 |
| 90 | 环境空气和废气 | 汞 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局2003年5.3.7.2 |
| 91 | 环境空气和废气 | 砷 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版)国家环境保护总局2003年3.2.6.4、5.3.13.3 |
| 92 | 环境空气和废气 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局2003年3.2.8 |
| 93 | 环境空气和废气 | 溴化氢 | 离子色谱法测定空气中乙酸和溴化氢 作业指导书 GR QW220-2013 |
| 94 | 环境空气和废气 | 乙酸 |  |
| 95 | 土壤、固体废物 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） |
| 96 | 土壤、固体废物 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） |
| 97 | 土壤、固体废物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） |
| 98 | 土壤、固体废物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） |
| 99 | 土壤、固体废物 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法） |
| 100 | 土壤 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
| 101 | 土壤、固体废物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 |
|  |  |  | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.6-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） |
| 102 | 土壤、固体废物 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |
|  |  |  | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.9-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） |
| 103 | 土壤 | pH | 森林土壤 pH值的测定 LY/T 1239-1999 |
| 104 | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 |
| 105 | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 15555.11-1995 |
|  |  |  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 （附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法） |
|  |  |  | 固体废物 卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 作业指导书 GR QW313-2013（等同废弃物特性描述—卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 BSEN 14582:2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 106 | 固体废物 | 氯 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 （附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法） |
|  |  |  | 固体废物 卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 作业指导书 GR QW313-2013（等同废弃物特性描述—卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 BSEN 14582:2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 107 | 固体废物 | 溴 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 （附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法） |
|  |  |  | 固体废物 卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 作业指导书 GR QW313-2013（等同废弃物特性描述—卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 BSEN 14582:2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 108 | 固体废物 | 硫 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 （附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法） |
|  |  |  | 固体废物 卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 作业指导书 GR QW313-2013（等同废弃物特性描述—卤素和硫含量—密闭系统内氧气燃烧法和测定方法 BSEN 14582:2007） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 109 | 土壤、底质 | 含水量 | 森林土壤 含水量的测定 LY/T 1213-1999 |
|  |  |  | 底质中水分的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.6.3.4 |
| 110 | 土壤 | 钴 | 土壤质量.土壤的王水萃取物中镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍和锌的测定.火焰和电热原子吸收光谱法 GR QW315-2013 （等同 土壤质量.土壤的王水萃取物中镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍和锌的测定.火焰和电热原子吸收光谱法DIN ISO 11047-2003） （非标方法,仅限特定委托方） |
| 111 | 噪声 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |
|  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ640-2012 |
| 112 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 113 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |
| 114 | 噪声 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |