附表7：苏州市华测检测技术有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
|  |  |  | 大气降水pH值的测定 电极法GB/T13580.4-1992 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007 (26)pH计法 |
| 2 | 水和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T13195-1991 |
| 3 | 水和废水 | 流速 | 河流流量测验规范GB/T 50179-1993 |
| 4 | 水和废水 | 总硬度 | 水质 总硬度的测定GB/T 11903-1989 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 5 | 水和废水 | 色度 | 水质 浊度的测定GB/T 13200-1991 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 6 | 水和废水 | 浊度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 7 | 水和废水 | 总残渣 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 8 | 水和废水 | 悬浮物 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（27）重量法重量法 |
| 9 | 水和废水 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 10 | 水和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007 （33.1）五日培养法（BOD5） |
| 11 | 水和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 |
|  |  |  | 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（31）碘量法 |
| 12 | 水和废水 | 氨氮（铵盐） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  |  | 大气降水中铵盐的测定 GB/T 13580.11-1992 |
|  |  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 |
|  |  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 |
| 13 | 水和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| 14 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T 11914-1989 |
|  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局 2002年 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（32）碱性高锰酸钾法 |
| 15 | 水和废水 | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T 84-2001 |
|  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
|  |  | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（37）萘乙二胺分光光度法 |
| 16 | 水和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 |
|  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |
|  |  | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
|  |  | 硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（38.1）镉柱还原法 |
| 17 | 水和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（41）过硫酸钾氧化法 |
| 18 | 水和废水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（40）过硫酸钾氧化法 |
| 19 | 水和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 |
|  |  |  | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB /T13580.5-1992 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |
| 20 | 水和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |
| 21 | 水和废水 | 电导率 | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 大气降水电导率的测定方法 GB/T 13580.3-1992 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 22 | 水和废水 | 总氰化物 （氰化物） | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
|  |  | 氰化物 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（20.1）异烟酸-吡唑啉酮法 |
| 23 | 水和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
|  |  |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（19）4-氨基安替比林分光光度法 |
| 24 | 水和废水 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2012 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 |
| 25 | 水和废水 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2012 |
| 26 | 水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（阴离子洗涤剂） | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（23）亚甲基蓝分光光度法 |
| 27 | 水和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（18.1）亚甲基蓝分光光度法 |
|  |  |  | 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 28 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T 84-2001 |
|  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 |
| 29 | 水和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（28）银量滴定法 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T 84-2001 |
|  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 30 | 水和废水 | 总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 |
| 31 | 水和废水 | 游离氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 |
| 32 | 水和废水 | 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（7.1）无火焰原子吸收分光光度法 |
| 33 | 水和废水 | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（6.1）无火焰原子吸收分光光度法 |
| 34 | 水和废水 | 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（9.1）火焰原子吸收分光光度法 |
| 35 | 水和废水 | 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（8.1）无火焰原子吸收分光光度法 |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 36 | 水和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11912-1989 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（42）无火焰原子吸收分光光度法 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 37 | 水和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |
|  |  |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.13-1992 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 38 | 水和废水 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989 |
|  |  |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.13-1992 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 39 | 水和废水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345-2007 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 40 | 水和废水 | 锰 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 41 | 水和废水 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
|  |  |  | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.12-1992 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 42 | 水和废水 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 |
|  |  |  | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.12-1992 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 43 | 水和废水 | 砷 | 水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1-2005 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（11.1）原子荧光法 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 44 | 水和废水 | 汞 | 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2-2005 |
|  |  |  | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ597-2011 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（5.1）原子荧光法 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（5.2）冷原子吸收分光光度法 |
| 45 | 水和废水 | 硒 | 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T15505-1995 |
|  |  |  | 水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL 327.3-2005 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 46 | 水和废水 | 总铬 | 水质 总铬的测定GB/T 7466-1987 |
|  |  |  | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（10.1）无火焰原子吸收分光光度法 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（10.2）二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 47 | 水和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 48 | 水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 |
| 49 | 水和废水 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯） |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯） |
| 50 | 水和废水 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 |
| 51 | 水和废水 | 六六六、滴滴 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 7492-1987 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（14）气相色谱法 |
| 52 | 水和废水 | 二噁英类 | 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.1-2008 |
|  |  |  | 多氯代二苯并二恶英/呋喃同位素稀释高分辨率气相色谱法/高分辨率质谱分析法Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0289-2012 （等同采用EPA Method 1613, Revision B -1997） |
| 53 | 水和废水 | 铝 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 54 | 水和废水 | 钡 | 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T602-2011 |
|  |  |  | 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T603-2011 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 55 | 水和废水 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T59-2000 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 56 | 水和废水 | 钴 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 57 | 水和废水 | 锶 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 58 | 水和废水 | 钛 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 59 | 水和废水 | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T14673-1993 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 60 | 水和废水 | 氯苯类 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T74-2001 |
|  |  |  | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621-2011（氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯） |
| 61 | 水和废水 | 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T72-2001 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验法 有机物指标GB/T5750.8-2006 附录B |
|  |  |  | 气相色谱－质谱法（GC-MS）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002） |
| 62 | 水和废水 | 挥发性有机物 | 顶空气相色谱-质谱法（HSGC-MS）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录A |
| 63 | 水和废水 | 挥发性卤代烃 | 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ620-2011 |
| 64 | 水和废水 | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 |
| 65 | 水和废水 | 透明度 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局2002年 |
| 66 | 水和废水 | 碱度 | 电位滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局2002年 |
| 67 | 水和废水 | 吡啶 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法 GB/T14672-1993 |
| 68 | 水和废水 | 五氯酚 | 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ591-2010 |
| 69 | 水和废水 | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T13192-1991（甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫） |
| 70 | 水和废水 | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T49-1999 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 71 | 水和废水 | 乙酸 | 离子色谱法(大气降水)《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 空气和废气 乙酸的测定 离子色谱法 Q/CTI HLSU-004-2013A（参考 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003）） |
| 72 | 水和废水 | 油类 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（13.3）重量法 |
| 73 | 水和废水 | 活性硅酸盐 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（17.1）硅钼黄法 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（17.2）硅钼蓝法 |
| 74 | 水和废水 | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（29.1）盐度计法 |
| 75 | 水和废水 | 无机氮 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（35） |
| 76 | 水和废水 | 氨 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（36.1）靛酚蓝分光光度法 |
| 77 | 水和废水 | 无机磷 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（39.1）磷钼蓝分光光度法 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（39.2）磷钼蓝萃取分光光度法 |
| 78 | 水和废水 | 多氯联苯 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（15）气相色谱法 |
| 79 | 水和废水 | 狄氏剂 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（16）气相色谱法 |
| 80 | 水和废水 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 81 | 水和废水 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（30.1）浊度计法 |
|  |  |  | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（30.2）目视比浊法 |
| 82 | 水和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 83 | 水和废水 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 84 | 水和废水 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 85 | 水和废水 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 |
| 86 | 水和废水 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T5750.11-2006 |
| 87 | 水和废水 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 88 | 水和废水 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 89 | 水和废水 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 90 | 水和废水 | 锡 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 91 | 水和废水 | 锂 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006 |
| 92 | 水和废水 | 丙烯腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 93 | 水和废水 | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 94 | 水和废水 | 二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 95 | 水和废水 | 三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 96 | 水和废水 | 四氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 97 | 水和废水 | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 98 | 水和废水 | 氯丁二烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 99 | 水和废水 | 水合肼 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 100 | 水和废水 | 丁基黄原酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 101 | 水和废水 | 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 |
| 102 | 水和废水 | 有效氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T5750.11-2006 |
| 103 | 水和废水 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 |
| 104 | 水和废水 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 |
| 105 | 水和废水 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 |
| 106 | 水和废水 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 |
| 107 | 水和废水 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T5750.11-2006 |
| 108 | 水和废水 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 |
| 109 | 水和废水 | 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 110 | 水和废水 | 三氯乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 |
| 111 | 水和废水 | 乙醛 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标GB/T5750.10-2006 |
| 112 | 水和废水 | 丙烯醛 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标GB/T5750.8-2006 |
| 113 | 水和废水 | 苯胺 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 114 | 水和废水 | 二硝基苯 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 115 | 水和废水 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 116 | 水和废水 | 2,4-二硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 |
| 117 | 水和废水 | 2,4-二硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录B |
| 118 | 水和废水 | 环氧七氯 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录B |
| 119 | 水和废水 | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录B |
| 120 | 水和废水 | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006 |
| 121 | 水和废水 | 甲萘威 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006 |
| 122 | 水和废水 | 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006 |
| 123 | 水和废水 | 莠去津（阿特拉津） | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006 |
| 124 | 水和废水 | 叶绿素a | 分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 125 | 水和废水 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 |
| 126 | 水和废水 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 |
| 127 | 气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |
| 128 | 气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法HJ/T 45-1999 |
| 129 | 气和废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 549-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |
|  |  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法（暂行）HJ 548-2009 |
| 130 | 气和废气 | 硫酸雾 | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法GB/T 4920-1985 |
|  |  |  | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）HJ 544-2009 |
| 131 | 气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |
| 132 | 气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ 504-2009 |
|  |  |  | 公共场所空气中臭氧测定方法 GB/T 18204.27-2000 |
| 133 | 气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999 |
| 134 | 气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法HJ 480-2009 |
|  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |
| 135 | 气和废气 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 43-1999 |
|  |  |  | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 136 | 气和废气 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T15435-1995 |
|  |  |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 |
| 137 | 气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009 |
|  |  |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
|  |  |  | 公共场所空气中氨测定方法 GB/T 18204.25-2000 |
| 138 | 气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T11742-1989 |
| 139 | 气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
| 140 | 气和废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001 |
| 141 | 气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15264-1994 |
|  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）HJ 538-2009 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 142 | 气和废气 | 砷 | 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) HJ 540-2009 |
| 143 | 气和废气 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 144 | 气和废气 | 汞 | 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ543-2009 |
|  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010（苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯） |
|  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯） |
|  |  |  | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局(第四版) (2003) （苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯） |
| 145 | 气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  |  |  | 酚试剂分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T 18204.26-2000 |
| 146 | 气和废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999 |
|  |  |  | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 147 | 气和废气 | 丙酮 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 148 | 气和废气 | 总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ604-2011 |
|  |  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38-1999 |
|  |  |  | 总烃和非甲烷烃的测定《空气和废气监测分析方法》国家环保总局(第四版) (2003) 方法一 |
| 149 | 气和废气 | 甲烷 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38-1999 |
| 150 | 气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
| 151 | 气和废气 | 氯乙烯 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 152 | 气和废气 | 苯胺 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995 |
| 153 | 气和废气 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999 |
| 154 | 气和废气 | 环氧氯丙烷 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 155 | 气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB/T 9801-1988 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 156 | 气和废气 | 氡 | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 |
|  |  |  | 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T14582-1993 |
| 157 | 气和废气 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 |
|  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010 |
| 158 | 气和废气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二噁英类及类二噁英类多氯联苯的测定 Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0290-2012 （等同采用EN 1948:2006） |
|  |  |  | 固定源排气中多氯代二苯并二噁英和呋喃的采样和测定方法 Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0291-2012 （等同采用EPA Method 23-1996） |
|  |  |  | 环境空气 多氯代和多溴代二噁英和呋喃的测定Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0292-2012 （等同采用EPA Method TO-9A-1999） |
| 159 | 气和废气 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T65-2001 |
| 160 | 气和废气 | 铝 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2003年 |
| 161 | 气和废气 | 钡 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2003年 |
| 162 | 气和废气 | 铍 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 163 | 气和废气 | 钙 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 164 | 气和废气 | 镉 | 原子吸收光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版）国家环保总局2003 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001 |
|  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 |
| 165 | 气和废气 | 钴 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 166 | 气和废气 | 铬 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版）国家环保总局2003 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 167 | 气和废气 | 铜 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版）国家环保总局2003 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 168 | 气和废气 | 铁 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 169 | 气和废气 | 钾 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 170 | 气和废气 | 镁 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 171 | 气和废气 | 锰 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 172 | 气和废气 | 钠 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 173 | 气和废气 | 镍 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版） 国家环保总局2003 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001 |
|  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T63.2-2001 |
| 174 | 气和废气 | 锶 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 175 | 气和废气 | 钒 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 176 | 气和废气 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T14680-1993 |
| 177 | 气和废气 | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T32-1999 |
| 178 | 气和废气 | 苯酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 179 | 气和废气 | 苯并（a）芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 GB/T15439-1995 |
| 180 | 气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ618-2011 |
| 181 | 气和废气 | 光气 | 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 HJ/T31-1999 |
| 182 | 气和废气 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T35-1999 |
|  |  |  | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 183 | 气和废气 | 丁酮 | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 184 | 气和废气 | 丙烯醛 | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 185 | 气和废气 | 丁烯醛 | 2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 186 | 气和废气 | 吡啶 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版国家环保总局（2003） |
| 187 | 气和废气 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T14676-1993 |
| 188 | 气和废气 | 多环芳烃 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ646-2013 |
|  |  |  | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647-2013 |
|  |  |  | 气相色谱-质谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 超声波萃取高效液相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
| 189 | 气和废气 | N,N-二甲基甲酰胺 | 空气和废气中N,N-二甲基甲酰胺的测定Q/CTI HLSU-003-2013A |
| 190 | 气和废气 | 挥发性卤代烃 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2003） |
|  |  |  | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性碳吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法HJ645-2013 |
| 191 | 气和废气 | 酚类化合物 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ638-2012 |
| 192 | 气和废气 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样热脱附-气相色谱/质谱法 HJ644-2013 |
| 193 | 气和废气 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 194 | 气和废气 | 甲硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 195 | 气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 |
|  |  |  | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
|  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 |
| 196 | 气和废气 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 |
| 197 | 气和废气 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011 |
|  |  |  | 公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法 光散射法WS/T 206-2001 |
| 198 | 气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
|  |  |  | 锅炉烟尘测试方法 GB /T 5468-1991 |
| 199 | 气和废气 | 锌 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第版） 国家环保总局2003 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 200 | 气和废气 | 磷 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 201 | 气和废气 | 硼 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 202 | 气和废气 | 锂 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年 |
| 203 | 噪声 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 |
| 204 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB/T12523-2011 |
| 205 | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T9661-1988 |
| 206 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |
| 207 | 噪声 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB3096-2008 |
| 208 | 噪声 | 环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 GB/T10071-1988 |
| 209 | 土壤 | 水分 | 森林土壤含水量的测定 LY/T 1213-1999 |
|  |  |  | 土壤水分测定法 NY/T 52-1987 |
| 210 | 土壤 | 有效磷 | 森林土壤有效磷的测定LY/T 1233-1999 |
|  |  |  | 土壤检测 第7部分：酸性土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2006 |
| 211 | 土壤 | 氯化物 | 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999 |
| 212 | 固废 | 四氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法 |
| 213 | 土壤 | 有机质 | 重铬酸钾容量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 |
| 214 | 固废 | pH值 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T15555.12-1995 |
| 215 | 土壤 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 22104-2008 |
| 216 | 土壤（含固废） | 铅 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第3部分：土壤中总铅的测定GB/T 22105.3-2008 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 217 | 土壤（含固废） | 镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 218 | 土壤（含固废） | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 219 | 土壤（含固废） | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 |
|  |  |  | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 220 | 土壤（含固废） | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 |
|  |  |  | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法GB/T 15555.9-1995 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 221 | 土壤 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 |
| 222 | 土壤（含固废） | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 |
|  |  |  | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997 |
|  |  |  | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 15555.3-1995 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 223 | 土壤（含固废） | 铬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 |
| 224 | 固废 | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |
| 225 | 固废 | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |
| 226 | 土壤（含固废） | 锑 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 展览会用地土壤环境质量评价标准 (暂行) HJ 350-2007附录A 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 沉积物、淤泥和土壤的酸消解法 QCTI HLSU-007-2013 （等同采用US EPA 3050B:1996 ） 电感耦合等离子体发射光谱法 QCTI HLSU-008-2013A （等同采用US EPA 6010C:2007） |
| 227 | 固废 | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 228 | 固废 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 229 | 固废 | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 230 | 固废 | 钙 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 231 | 固废 | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 232 | 固废 | 镁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 233 | 固废 | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 234 | 固废 | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 235 | 固废 | 锶 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 236 | 固废 | 钛 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 237 | 土壤（含固废） | 钴 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 沉积物、淤泥和土壤的酸消解法 QCTI HLSU-007-2013 （等同采用US EPA 3050B:1996 ） 电感耦合等离子体发射光谱法 QCTI HLSU-008-2013A （等同采用US EPA 6010C:2007） |
| 238 | 土壤（含固废） | 钒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 沉积物、淤泥和土壤的酸消解法 QCTI HLSU-007-2013 （等同采用US EPA 3050B:1996 ） 电感耦合等离子体发射光谱法 QCTI HLSU-008-2013A （等同采用US EPA 6010C:2007） |
| 239 | 土壤（含固废） | 银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |
|  |  |  | 展览会用地土壤环境质量评价标准 (暂行) HJ 350-2007附录A 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 240 | 固废 | 铊 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 241 | 土壤（含固废） | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
|  |  |  | 沉积物、淤泥和土壤的酸消解法 QCTI HLSU-007-2013 （等同采用US EPA 3050B:1996 ） 电感耦合等离子体发射光谱法 QCTI HLSU-008-2013A （等同采用US EPA 6010C:2007） |
| 242 | 土壤 | 有效态锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 NY/T 890-2004 |
| 243 | 土壤 | 浸提性锰 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 LY/T 1257-1999 |
| 244 | 土壤 | 交换性锰 | 森林土壤交换性锰的测定 LY/T 1263-1999 |
| 245 | 土壤 | 易还原锰 | 森林土壤易还原锰的测定LY/T 1264-1999 |
| 246 | 土壤（含固废） | 氰化物 | 蒸馏比色法测定 游离(自由)和总氰化物Q/CTI HLSU-001-2010 |
| 247 | 土壤 | 六六六、滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法GB/T 14550-2003 |
| 248 | 土壤（含固废） | 二噁英类 | 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 77.3-2008 |
|  |  |  | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 77.4-2008 |
|  |  |  | 多氯代二苯并二恶英/呋喃同位素稀释高分辨率气相色谱法/高分辨率质谱分析法 Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0289-2012 （等同采用EPA Method 1613, Revision B -1997） |
| 249 | 土壤 | 氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010 |
| 250 | 土壤 | 表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010 |
| 251 | 固废 | 溴酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 252 | 固废 | 氰酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 253 | 固废 | 溴离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 254 | 固废 | 硝酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 255 | 固废 | 磷酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 256 | 固废 | 硫酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 257 | 固废 | 氟离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 258 | 固废 | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 259 | 固废 | 亚硝酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 |
| 260 | 固废 | 氰根离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法 |
| 261 | 固废 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-1995 |
| 262 | 固废 | 热灼减率 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001 |
| 263 | 土壤（含固废） | 多环芳烃 | 土壤、底质、固废中多环芳烃的测定 气相色谱/质谱法QCTI HLSU-006-2013 （等同采用US EPA 8270D:2007） |
| 264 | 土壤（含固废） | 挥发性有机物 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ643-2013 |
|  |  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 |
|  |  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ642-2013 |
|  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱质谱法 |
| 265 | 固废 | 有机氯农药 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录H 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 |
| 266 | 固废 | 有机磷农药 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录I 固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 |
| 267 | 固废 | 三氯甲烷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法 |
| 268 | 固废 | 四氯化碳 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法 |
| 269 | 固废 | 三氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法 |