附表11：苏州市工业园区绿环环境检测技术有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB/T11914-1989 |
| 2 | 水和废水 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 3 | 水和废水 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 |
| 4 | 水和废水 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
| 5 | 水和废水 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
| 6 | 水和废水 | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
| 7 | 水和废水 | 甲醛 | 甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法HJ 601-2011 |
| 8 | 水和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| 9 | 水和废水 | 硫酸盐 | 水质无机阴离子的测定离子色谱法HJ/T 84-2001水质 |
| 10 | 水和废水 | 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 11 | 水和废水 | 苯系物 | 水质苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 |
| 12 | 水和废水 | 银 | 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 |
| 13 | 水和废水 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |
| 14 | 水和废水 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012 |
| 15 | 水和废水 | 铜 | 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
| 16 | 水和废水 | 锌 | 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
| 17 | 水和废水 | 汞 | 水质汞的测定原子荧光光度法 SL 327.2-2005 |
| 18 | 水和废水 | 砷 | 水质砷的测定原子荧光光度法 SL 327.1-2005 |
| 19 | 水和废水 | 铅 | 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
| 20 | 水和废水 | 镉 | 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |
| 21 | 水和废水 | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 22 | 水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 |
| 23 | 水和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
| 24 | 水和废水 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 |
| 25 | 空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 |
| 26 | 空气和废气 | 甲醛 | 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法GB/T15516-1995 |
| 27 | 空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ T 28-1999 |
| 28 | 空气和废气 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
| 29 | 空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
| 30 | 空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |
| 31 | 空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
| 32 | 空气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T 38-1999 |
| 33 | 空气和废气 | 铅 | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法（暂行）HJ 538-2009 |
| 34 | 空气和废气 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 |
| 35 | 空气和废气 | 镍 | 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001 |
| 36 | 空气和废气 | 锡 | 大气固定污染源锡的测定石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 65-2001 |
| 37 | 土壤 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 38 | 土壤 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 39 | 土壤 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 |
| 40 | 土壤 | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光GB/T22105.2-2008 |
| 41 | 土壤 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光GB/T22105.2-2008 |
| 42 | 土壤 | pH | 土壤中PH值的测定NY/T 1377-2007 |
| 43 | 土壤 | 铅 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光GB/T22105.2-2008 |
| 44 | 土壤 | 总铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 |
| 45 | 噪声 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准GB3096-2008 |
| 46 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 47 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011 |
| 48 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008 |
| 49 | 噪声 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法GB12525-1990 |
| 50 | 噪声 | 振动 | 城市区域环境振动测量方法GB/T10071-1988 |