附表12：苏州国测检测技术有限公司能力认定环境监测能力确认表

| 序号 | 项目类别 | 监测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水和废水 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467-1987 |
| 2 | 水和废水 | 硝酸盐氮 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第三（十） |
|  |  |  | 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 |
|  |  |  | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 |
| 3 | 水和废水 | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第七章（三） |
| 4 | 水和废水 | 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T11896-1989 |
|  |  |  | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（六） |
| 5 | 水和废水 | 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |
|  |  |  | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（七） |
| 6 | 水和废水 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 |
|  |  |  | 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |
| 7 | 水和废水 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 |
| 8 | 水和废水 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 |
| 9 | 水和废水 | 化学需氧量（COD） | 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB/T11914-1989 |
|  |  |  | 重铬酸盐法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第三章（二） |
| 10 | 水和废水 | 铬 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（九） |
|  |  |  | GB/T7466-1987水质总铬的测定 |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章（九） |
| 11 | 水和废水 | 砷 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（三） |
|  |  |  | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章（三） |
| 12 | 水和废水 | 钾 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（二十四） |
|  |  |  | 水质钾、钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989 |
| 13 | 水和废水 | 钠 | 水质钾、钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-1989 |
|  |  |  | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章（二十四） |
| 14 | 水和废水 | 钙 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（二十五） |
|  |  |  | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB/T11905-1989 |
| 15 | 水和废水 | 镁 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（二十五） |
|  |  |  | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB/T11905-1989 |
| 16 | 水和废水 | 钡 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（二十五） |
|  |  |  | 水质钡的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 |
| 17 | 水和废水 | 银 | 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11907-1989 |
| 18 | 水和废水 | 铁 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第 四版增补版）第三篇第四章（十二） |
|  |  |  | 水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法 HJ/T 345-2007 |
|  |  |  | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 19 | 水和废水 | 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-1989 |
|  |  |  | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（十三） |
| 20 | 水和废水 | 镍 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（七） |
|  |  |  | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11912-1989 |
| 21 | 水和废水 | 钴 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（八） |
| 22 | 水和废水 | 铍 | ICP-AES法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章（二） |
| 23 | 水和废水 | 硒 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第三章（十八） |
| 24 | 水和废水 | 细菌总数 | 细菌总数的测定《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |
| 25 | 水和废水 | 挥发卤代烃（三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷）（总计7种） | 水质挥发卤代烃的测定顶空气相色谱法HJ620-2011 |
| 26 | 空气和废气 | 氮氧化物 | 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 |
|  |  |  | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章（二） |
|  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 43-1999 |
| 27 | 空气和废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2009 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |
|  |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ 548-2009 |
| 28 | 空气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章（十一） |
|  |  |  | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝光度法 GB/T 11742-1989 |
|  |  |  | 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章 |
|  |  |  | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定 GB/T 14678-1993 |
| 29 | 空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法HJ544-2009 |
|  |  |  | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章（四） |
|  |  |  | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定铬酸钡比色法GB/T 4920-1985 |
| 30 | 空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 |
|  |  |  | 环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009 |
|  |  |  | 公共场所中氨测定方法 GB/T18204.25-2000 |
|  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范气相色谱法 GB50325-2010 |
|  |  |  | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法《空气和废气监测分析方法》第四版第五篇第四章（十二） |
| 31 | 空气和废气 | 丙酮 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四（六） |
| 32 | 空气和废气 | 苯系物（苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯）8种 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法HJ584-2010 |
|  |  |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章（一） |
|  |  |  | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/热解析气相色谱法HJ 583-2010 |
| 34 | 空气和废气 | 铜 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二） |
| 35 | 空气和废气 | 锌 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二） |
| 36 | 空气和废气 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T64.1-2001 |
|  |  |  | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二） |
| 37 | 空气和废气 | 镍 | 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T63.1-2001 |
|  |  |  | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二） |
| 38 | 空气和废气 | 锰 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二） |
| 39 | 空气和废气 | 锡及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（十一） |
| 40 | 空气和废气 | 铁 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十一） |
| 41 | 空气和废气 | 砷 | 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（六） |
|  |  |  | 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章(十三） |
| 42 | 空气和废气 | 铅 | 环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T15264-1994 |
|  |  |  | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法（暂行）HJ538-2009 |
| 43 | 空气和废气 | 铍 | 石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（九） |
|  |  |  | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十） |
| 44 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008 |
| 45 | 土壤 | pH值 | 森林土壤pH值的测定 LY/T1239-1999 |
|  |  |  | 土壤中pH值的测定 NY/T 1377-2007 |
| 46 | 土壤 | 有机碳（有机质） | 土壤检测第6部分：土壤有机质测定 NY/T1121.3-2006 |
| 47 | 土壤 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度GB/T17138-1997 |
| 48 | 土壤 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度GB/T17138-1997 |
| 49 | 土壤 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997 |
| 50 | 土壤 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997 |
| 51 | 土壤 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 |
| 52 | 土壤 | 铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 |
| 53 | 底质 | 银 | 底质银的测定样品处理：《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 分析：水质银的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 |
| 54 | 底质 | 锰 | 底质锰的测定样品处理：《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 分析：水质铁锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 55 | 底质 | 锰 | 底质锰的测定样品处理：《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 分析：水质铁锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| 56 | 底质 | 钡 | 底质钡的测定样品处理：《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 分析：水质钡的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 |
| 57 | 土壤 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
| 58 | 土壤 | 氟化物 | 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法GB/T22104-2008 |