	

	

	

	

	苏环审〔2026〕19号

	


省生态环境厅关于盐宜铁路江苏±800千伏

建苏线4050#~ 4051#迁改等工程

环境影响报告书的批复

中铁一局集团电务工程有限公司：

你公司委托编制的《盐宜铁路江苏±800千伏建苏线4050#~ 4051#迁改等工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于常州市经开区、武进区，无锡市惠山区、宜兴市，主要建设内容如下：

（一）±800kV建苏线路径总长6.356km，其中新建路径长度2.799km，恢复架空线路的路径长3.557km，新建铁塔14基。拆除路径长度3.254km，拆除铁塔8基。

（二）±500kV龙政线路径总长2.740km，其中新建路径长度1.236km，恢复架空线路的路径长1.504km，新建铁塔5基。拆除路径长度1.244km，拆除铁塔3基。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你单位按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）严格控制工程合成电场所致公众曝露，环境中合成电场强度E95不大于25kV/m，E80不大于15kV/m；直流架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的合成电场强度E95不大于30kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

（三）在电力设施保护范围内，严禁新建医院、学校、居民住宅等环境敏感建筑物。

（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送常州市、无锡市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2026年3月18日

（此件公开发布）

	
	抄送：常州市生态环境局，无锡市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏智圆行方环保工程有限公司。
	

	
	江苏省生态环境厅办公室
2026年3月18日印发
	


— 4 —


— 3 —


