ICS 13.060.30

Z 77

DB32

江苏省地方标准

DB32/ 3462—2020

代替DB32/T  3462—2018

农村生活污水处理设施水污染物排放标准

Discharge  standard  of  water  pollutants

for  rural  domestic  sewage  treatment  facilities

2020 - 05 - 13发布

2020 - 11 - 13实施

发 布

发 布

发布

发布

发布

发布

发布

发布

发布

发布

发布

发布

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本要求	2

5  技术要求	2

6  其他要求	3

7  监测与分析	3

8  实施与监督	4

前言

本标准按照GB/T  1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB32/T  3462—2018《村庄生活污水治理水污染物排放标准》，与DB32/T  3462—2018相比，主要技术内容变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了标准的范围，本标准适用于设计日处理能力＜500 m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理；

——修改了农村医疗机构废水管理的规定，本标准规定农村生活污水处理设施不应混入医疗机构废水（见4.2和2018年版的4.3）；

——在对污泥处理处置的规定中，增加了对污泥进行资源化利用时的要求（见6.2和2018年版的4.4）；

——修改了控制项目的要求，取消了原“基本控制项目”和“选择控制项目”的分类，将控制指标由9项修改为7项（见表1和2018年版的5.1）；

——修改了“分级”的要求，增加了三级标准，并修改了各级标准的执行范围（见5.1和2018年版的5.2）；

——修改了“排放限值”的要求，调整了氨氮和动植物油的排放限值，增加了二级标准下总氮和总磷的排放限值和三级标准下的排放限值，删除了关于执行去除率限值的规定（见表1和2018年版的表2）；

——增加了“水污染物特别排放限值”一节（见5.2.3）；

——修改了对处理设施监测频次的规定（见7.3和2018年版的7.1）。

本标准由江苏省生态环境厅提出并归口。

本标准由江苏省人民政府2020年4月30日批准。

农村生活污水处理设施水污染物排放标准

1	范围

本标准规定了农村生活污水处理设施水污染物排放的基本要求、技术要求、其他要求、监测与分析以及实施与监督。

本标准适用于设计日处理能力＜500 m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理。

2	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  3097    海水水质标准

GB  3838    地表水环境质量标准

GB  4284    农用污泥污染物控制标准

GB  5084    农田灌溉水质标准

GB  6920    水质  pH值的测定  玻璃电极法

GB  11893    水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法

GB  11901    水质  悬浮物的测定  重量法

GB  18918    城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T  18921    城市污水再生利用  景观环境用水水质

GB/T  23486    城镇污水处理厂污泥处置  园林绿化用泥质

GB/T  31962    污水排入城镇下水道水质标准

CJ/T  362    城镇污水处理厂污泥处置  林地用泥质

HJ  91.1    污水监测技术规范

HJ/T  195    水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ/T  199    水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ/T  399    水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法

HJ  493    水质  样品的保存和管理技术规定

HJ  494    水质  采样技术指导

HJ  495    水质  采样方案设计技术规定

HJ  535    水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法

HJ  536    水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法

HJ  537    水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法

HJ  636    水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ  637    水质  石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法

HJ  665    水质  氨氮的测定  连续流动-水杨酸分光光度法

HJ  666    水质  氨氮的测定  流动注射-水杨酸分光光度法

HJ  667    水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ  668    水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ  670    水质  磷酸盐和总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ  671    水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ  828    水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农村生活污水  rural  domestic  sewage

农村居民生活、农村公共服务设施产生的污水。

注：农村居民生活产生的污水，主要包括厨房污水、生活洗涤及沐浴污水和厕所污水。

3.2

农村生活污水处理设施  domestic  sewage  treatment  facilities  for  rural  area

对农村生活污水进行处理的构筑物或设备，包括污水处理构筑物（设备）、人工湿地、配套管网和辅助设施。

3.3

新（改、扩）建设施  new (rebuilding, extending)  facility

本标准实施之日起，新建、改建、扩建的农村生活污水处理设施。

3.4

现有设施  existing  facility

本标准实施之日前，已建成或在建的农村生活污水处理设施。

3.5

尾水利用  tail  water  reuse

农村生活污水经处理后，作为农田灌溉用水、渔业用水、景观环境用水等利用的行为。

4	基本要求

4.1	餐饮废水应经隔油处理后，动植物油符合GB/T  31962的规定，方可进入农村生活污水处理设施。

4.2	农村生活污水处理设施不应混入工业废水、畜禽养殖废水和医疗机构废水。

4.3	设计日处理能力≥500m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放，应按GB  18918的规定，并满足地方环境保护的要求。

4.4	设计日处理能力＜500 m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放，应按第5章的规定。

5	技术要求

5.1	分级

5.1.1	出水排入GB  3838 地表水III类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）或GB  3097 海水二类功能水域，应执行一级标准。其中农村生活污水处理设施设计日处理能力≥50 m3，应执行一级标准A标准；设计日处理能力＜50 m3，应执行一级标准B标准。

5.1.2	出水排入GB  3838 地表水IV、V类功能水域或GB  3097 海水三、四类功能水域，应执行二级标准。

5.1.3	出水排入其他水环境功能未明确水域，当处理设施设计日处理能力≥50 m3，应执行二级标准；当处理设施设计日处理能力＜50 m3，应执行三级标准。

5.2	排放限值

5.2.1	新（改、扩）建设施的水污染物排放，应符合表1的规定。

5.2.2	自本标准发布之日起两年后，现有设施的水污染物排放，应符合表1的规定。

表1  水污染物排放限值	单位为mg/L

| 序号 | 控制项目 | 一级标准 |  |  | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |  |  |
| 1 | pH（量纲一的量） | 6~9 |  |  |  |  |
| 2 | 化学需氧量 | 60 |  |  | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物 | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（15）a |  |  | 15 | 25 |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 |  | 30b |  | — |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 |  | 3c |  | — |
| 7 | 动植物油d | 3 |  |  | 5 | 20 |
| 设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。 |  |  |  |  |  |  |
| a 括号外数值为水温＞12℃时的排放限值，括号内数值为水温≤12℃时的排放限值。 b 针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、断头浜等）、或超标因子为氮的不达标水体。 c 针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、断头浜等）、或超标因子为磷的不达标水体。 d 针对接纳餐饮废水的农村生活污水处理设施。 |  |  |  |  |  |  |

5.2.3	农村生活污水处理设施处于环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应不区分受纳水体的水环境功能和设施设计日处理能力，按表2的规定执行水污染物特别排放限值。执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由设区市人民政府规定。

表2  水污染物特别排放限值	单位为mg/L

| 序号 | 控制项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（量纲一的量） | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 50 |
| 3 | 悬浮物 | 20 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 5（8）a |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 |
| 7 | 动植物油b | 3 |
| 设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。 |  |  |
| a 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 b 针对接纳餐饮废水的农村生活污水处理设施。 |  |  |

6	其他要求

6.1	农村生活污水经处理后有明确再生利用对象的，宜考虑尾水利用，应满足国家、行业或地方标准，不得造成环境污染。其中，用于农田灌溉的，应符合GB  5084的规定；用于景观环境的，应符合GB/T  18921的规定。

6.2	农村生活污水处理设施中产生的栅渣、沉砂、浮油和污泥等应定期清理。污泥经处理处置并资源化利用于农田的，应符合GB  4284的规定；用于林地的，应符合CJ/T  362的规定；用于园林绿化的，应符合GB/T  23486的规定。

7	监测与分析

7.1	新（改、扩）建设施应在设施出水端设置取样井。

7.2	污染物监测应按HJ  91.1、HJ  493、HJ  494、HJ  495等有关监测技术规范的规定执行。

7.3	县级以上人民政府生态环境主管部门应组织对本地区农村生活污水处理设施进行监测。

——	设计日处理能力≥100 m3的农村生活污水处理设施，应每季度至少监测1次；

——	设计日处理能力20 m3（含）至100 m3（不含）的农村生活污水处理设施，应每年至少监测1次；

——	设计日处理能力＜20 m3的农村生活污水处理设施，每年的抽检率应不小于20%。

7.4	污染物分析方法应按表3所列方法或国务院生态环境主管部门认定的替代方法、等效方法。

表3  污染物分析方法

| 序号 | 控制项目 | 分析方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920 |
| 2 | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
|  |  | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |
| 4 | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |
|  |  | 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |
| 5 | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637 |

8	实施与监督

本标准由县级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。