
附件1
检测耗材清单
	检测耗材类别
	数量

	气质联用仪用标气
	8瓶

	气质联用仪用载气
	160瓶

	进样顶空瓶
	16套
（100瓶/套）

	ODS标准样品
	20瓶

	浓缩管（设备改造备用）
	4根


注：以上为开展ODS和HFCs工作检测所需基础耗材，其性能参数根据实际工作，应符合HJ 1057-2019、HJ 1194-2021、HJ 1195-2021、HJ 1196-2021、HJ 1058-2019等检测标准要求。
附件2
江苏省政府采购询价单
	采购人发出
询价时间
	2026年9月1日
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	江苏省环境经济技术国际合作中心
	供应商全称（公章）
	

	采购人
详细地址
	南京市鼓楼区江东北路176号
	供应商详细地址
	

	经办人
	周冬
	联系电话
	[bookmark: _GoBack]025-58527188
	联系人
	　
	联系电话
	

	项目名称
	服务内容
	服务期
	地点
	数量
	单价
	总价
（万元）
	地点
	配置是否完全满足
	服务期能否满足
	备注

	委托开展江苏省消耗臭氧层物质（ODS）和氢氟碳化物（HFCs）的执法检测能力提升技术服务
	根据“江苏省加强地方《蒙特利尔议定书》履约能力建设项目（三期）”工作需要，配合我省执法检查工作，开展ODS和HFCs检测服务，并为此做好检测耗材储备，提升ODS和HFCs检测能力水平。
	自合同签订生效之日起3个月结束
	江苏省
	/
	
	
	
	
	
	　

	其他要求
	报价截止时间：2026年9月8日17点。
	合计：

	
	
	大写
	


注：此件加盖公章才为有效。

