	

	

	

	

	苏环审〔2026〕34号

	


省生态环境厅关于泰州兴东220千伏

输变电工程环境影响报告书的批复

国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司：

你公司委托编制的《泰州兴东220千伏输变电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于泰州市兴化市安丰镇境内，主要建设内容如下：

（一）兴东220kV变电站新建工程

兴东220kV变电站主变户外布置，220kV GIS配电装置和110kV GIS配电装置均为户内布置，本期建设主变1台（#1），容量为1×180MVA，220kV架空出线6回（备用2回），110kV电缆出线8回，主变低压侧配置5×6Mvar低压并联电容器。

（二）盐都～唐子（4947线）π入兴东变220kV线路工程

建设盐都～唐子（4947线）π入兴东变220kV线路2回，新建线路路径全长9.17km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长8.75km，新建220kV单回架空线路路径长0.42km；恢复220kV单回架空线路路径长0.65km。全线新建铁塔32基，拆除铁塔1基。

（三）盐都～唐子（2H80线）π入兴东变220kV线路工程

建设盐都～唐子（2H80线）π入兴东变220kV线路2回，新建线路路径全长6.95km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长6.44km，新建220kV单回架空线路路径长0.51km；恢复220kV单回架空线路路径长0.7km。全线新建铁塔22基，拆除铁塔1基。

（四）行知～泰州（5647）、盐都～行知（5255）500kV线路改造工程

升高改造行知～泰州（5647）500kV线路，新建500kV单回架空线路路径长0.21km，原线路调整弧垂长2.44km；升高改造盐都～行知（5255）500kV线路，新建500kV单回架空线路路径长0.42km，原线路调整弧垂长2.43km；新建铁塔3基，拆除铁塔1基。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）线路临近环境敏感点处须适当抬高架线高度，须确保工程运行后环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的公众曝露控制限值要求。

（三）变电站须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

（四）站内生活污水经污水处理装置处理后回用，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（五）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（六）线路跨越江苏省生态空间管控区域海河洪水调蓄区时，须采取严格的管控措施，确保不破坏生态空间管控区域的主导生态功能。

（七）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送泰州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2026年6月10日

（此件公开发布）

	
	抄送：泰州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏辐环环境科技有限公司。
	

	
	江苏省生态环境厅办公室
2026年6月10日印发
	


— 4 —


— 3 —


