省生态环境厅关于印发造纸、粘胶纤维、生活垃圾焚烧发电三个行业建设项目环境影响

评价文件审批原则的通知

各设区市生态环境局（行政审批局）：

为进一步规范全省造纸、粘胶纤维、生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响评价文件审批，我厅组织编制了《江苏省造纸行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》《江苏省粘胶纤维行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》《生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，现印发给你们，请参照执行。各地在试行过程中如有意见或建议，请及时反馈我厅。

国家生态环境保护政策、环境管理要求等如有修订或调整，建设项目环境影响评价文件审批按新规定执行。

附件：1. 江苏省造纸行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）

      2. 江苏省粘胶纤维行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）

      3. 江苏省生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）

江苏省生态环境厅

2021年12月23日

（此件公开发布）
（联系人：环评处葛敏霞，评估中心刘晓华；电话：025-58527208）

附件1

江苏省造纸行业建设项目环境影响

评价文件审批原则（试行）

第一条  本审批原则适用于江苏省境内废纸等为原料生产纸浆和以纸浆为原料生产纸张、纸板等产品的造纸建设项目环境影响评价文件的审批。
第二条  造纸行业项目应符合国家环境保护相关法律法规和政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求。原则上不得审批以植物（木材、其他植物）为原料生产纸浆的制浆造纸建设项目，不得审批长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建造纸建设项目。

第三条  项目选址符合国家、省主体功能区规划、国土空间规划、生态环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、长江经济带发展负面清单指南等，符合造纸工业发展规划或意见要求。
涉海项目应符合近岸海域环境功能区划及海洋功能区划要求。
第四条  新、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求；原则上避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域的项目。

第五条  采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国际同行业清洁生产先进水平。
第六条  污染物排放总量应满足国家和地方相关要求，应有明确的总量来源及具体的平衡方案。
第七条  具有恶臭、VOCs等无组织气体排放的环节（如污水处理和污泥处置等）密闭收集废气并采取先进技术妥善处理，减少恶臭和VOCs等无组织废气排放。
禁止审批新增自备燃煤电站。现有热电站锅炉应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223）及超低排放要求，其他常规和特征污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）等要求。
合理设置环境防护距离，环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。
第八条  强化节水措施，减少新鲜水用量。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水、农业用水等。废水分类收集、分质处理、优先回用。漂白工艺不得采用元素氯漂白工艺。废水依托园区公共污水处理系统处理的，应在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放均应满足相关标准和纳管要求。外排废水应满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544）要求。
采取分区防渗等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。
第九条  按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存和处置满足相关污染控制技术规范和标准要求。
第十条  优化平面布置，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。
第十一条  厂区内风险源布局合理，提出的环境风险防范和应急处置措施有效。事故废水有效收集和妥善处理，不得直接进入外环境。针对项目可能产生的环境风险，建设应急池、雨排闸阀等必要的应急基础设施，明确必要的应急物资要求，建立项目及区域突发环境事件隐患排查整改、培训演练、物资储备等环境风险防范与应急管理体系，提出运行期环境风险应急预案编制要求。
对环境治理设施开展安全风险辨识管理，有健全的内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
第十二条  改建、扩建项目全面梳理现有工程存在的生态环境问题，提出整改措施。
第十三条  环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。
第十四条  明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。制定完善的环境质量、常规和特征污染物排放、生态等的监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南  总则》《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》等相关规定，提出污染物排放自动监控要求并与环保部门联网。
第十五条  按相关规定开展信息公开和公众参与。
第十六条  环评文件编制规范，符合环评技术标准要求。
第十七条  本审批原则自印发之日起施行。
附件2

江苏省粘胶纤维行业建设项目环境影响

评价文件审批原则（试行）

第一条  本审批原则适用于江苏省境内粘胶纤维行业建设项目环境影响评价文件的审批。

第二条  项目建设应符合国家、生态环境保护法律法规要求。项目建设应符合国家、省、市产业规划和产业政策，符合《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》《粘胶纤维工厂设计规范》（GB 50620）相关要求。原则上不得审批粘胶纤维用浆粕生产建设项目。

第三条  项目选址符合国家、省主体功能区规划、国土空间规划、生态环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、长江经济带发展负面清单指南等，符合粘胶纤维规划及规划环境影响评价要求。
位于太湖流域的建设项目的审批管理，严格按照《江苏省太湖流域水污染防治条例》相关要求执行。涉海项目应符合近岸海域环境功能区划及海洋功能区划要求。

第四条  国家级生态红线和省生态空间管控区域内禁止新、改、扩建粘胶纤维行业建设项目。在国务院、国家有关部门和省人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他有关法律、法规规定禁止建设工业企业的区域内不得新建该类项目；已在上述区域内投产运营的该类生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬迁、转产等方式退出。

第五条  新建项目须进入依法合规设立（通过规划环评审查或审核）且具有该类产业定位的产业园区，实行集中供热和废水集中处理。鼓励和支持现有该类企业整体搬迁进入合规产业园区。

第六条  清洁生产要求
（一）采用自动化程度高、运行稳定性好、生产成本低、劳动强度小、生产过程安全环保清洁的先进工艺技术和装备。应全线采用DCS集散式自动控制系统。对冷凝水、冷却水、废水、废热等资源进行综合高效利用。

（二）粘胶纤维企业要贯彻全过程控制理念，优先采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放，依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。新、改、扩建项目的清洁生产水平应达到国际先进水平。

第七条  污染控制要求
（一）强化节水措施，减少新鲜水用量。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水、农业用水等。废水应按照“分类收集、分质处理、分级回用”的原则进行处理及回用，废水原则上应自行处理或接入集中工业废水处理设施处理后达标排放，原则上不得接入城镇污水处理系统。废水排放必须达到国家和地方相关水污染物排放标准的控制要求。

（二）项目应依托区域集中供热，不得自建燃煤热电站，若工艺要求确需自备其他加热设施的，应使用电、天然气等清洁能源；提倡使用高效清洁热媒，不得使用联苯-联苯醚作为热媒。项目具有硫化氢、二硫化碳等恶臭污染物排放的环节（如污水处理和污泥处置等）原则上应密闭收集废气，无法密闭的应采取其他有效方式收集，废气收集后须采取先进可行技术处理，确保恶臭污染物及臭气浓度达标排放，避免发生臭气扰民情况。

（三）根据“资源化、减量化、无害化”的原则，采用高效节能的固体废物处理工艺，实现固体废物资源化利用和无害化处置。项目副产物若不能满足副产品要求，应纳入固体废物管理，固体废物贮存和处置须满足相关污染控制技术规范和标准要求，危险废物须交由有资质单位安全处置。

（四）优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施有效控制噪声污染。

（五）根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件等，采取分区防渗等措施有效防范土壤和地下水污染。

第八条  污染物排放总量满足国家和地方的总量指标控制要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。

第九条  厂区内风险源布局合理，提出的环境风险防范和应急处置措施有效。事故废水有效收集和妥善处理，不得直接进入外环境。针对项目可能产生的环境风险，建设应急池、雨排闸阀等必要的应急基础设施，明确必要的应急物资要求，建立项目及区域突发环境事件隐患排查整改、培训演练、物资储备等环境风险防范与应急管理体系，提出运行期环境风险应急预案编制要求。

对环境治理设施开展安全风险辨识管理，有健全的内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

第十条  改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的生态环境问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。

第十一条  合理设置环境防护距离，环境防护距离内已有居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物的，应提出可行的处置方案。

第十二条  按照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》《排污单位自行监测技术指南 总则》《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》等相关规定，明确项目实施后的环境管理要求，提出完善的环境质量、常规和特征污染物排放、生态等监测计划，提出污染物排放自动监控要求并与环保部门联网。

第十三条  按相关规定开展信息公开和公众参与。

第十四条  环境影响评价文件编制规范，符合环评技术标准要求。

第十五条  本审批原则自印发之日起施行。
附件3

江苏省生活垃圾焚烧发电建设项目
环境影响评价文件审批原则（试行）
第一条  本原则适用于江苏省生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价文件的审批。
第二条  项目选址符合国家、省主体功能区规划、国土空间规划、生态环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、长江经济带发展负面清单指南等，符合生活垃圾焚烧发电有关规划及规划环境影响评价要求。
第三条  禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田等国家及地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域内建设生活垃圾焚烧发电项目。城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域原则不得新建生活垃圾焚烧发电项目。项目建设应当满足所在地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求。
鼓励利用现有生活垃圾处理设施用地改建或扩建生活垃圾焚烧发电设施，新建项目鼓励采用垃圾处理产业园区选址建设模式，预留项目改建或者扩建用地，并兼顾区域供热。
第四条  项目应当选择技术先进、成熟可靠、对本地生活垃圾特性适应性强的焚烧炉，在确定的垃圾特性范围内，保证额定处理能力。焚烧炉主要技术性能指标应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485）要求，严禁选用不能达到污染物排放标准的焚烧炉。项目应采用分散控制系统（DCS）对温度、停留时间、湍流度、含氧量、活性炭加料、袋式除尘器等进行全过程自动控制。项目能耗、物耗和污染物排放等指标应达国内清洁生产先进水平以上。
第五条  生活垃圾分类收集，垃圾中转站产生的渗滤液不宜进入垃圾焚烧厂，以提高进厂垃圾热值。生活垃圾运输车辆应采取密闭措施，避免在运输过程中发生垃圾遗撒、气味泄漏和污水滴漏。垃圾贮存坑和事故收集池底部及四壁应采取防止防渗防漏措施。危险废物不得进入生活垃圾焚烧发电厂进行处理。
第六条  项目用水应当符合国家用水政策并降低新鲜水用量，最大限度减少使用地表水和地下水，鼓励利用城市污水处理厂的中水。
按照“清污分流、雨污分流”原则，提出厂区排水系统设计要求，明确污水分类收集和处理方案。按照“一水多用”原则强化水资源的串级使用要求，提高水循环利用率。
生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水应当收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或者送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理，立足于厂内回用或者满足GB 18485标准提出的具体限定条件和要求后排放。若通过污水管网或者采用密闭输送方式送至采用二级处理方式的城市污水处理厂处理，应当满足GB18485标准的限定条件。不得在水环境敏感区等禁设排污口的区域设置废水排放口。

第七条  采取高效废气污染控制措施。烟气净化工艺流程的选择应符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90）等相关要求。焚烧处理后的烟气应采用独立的排气筒排放，多台焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放，外排烟气和排气筒高度应当满足GB 18485标准要求，氟化物等未明确排放标准的因子建议参照执行欧盟标准。
严格恶臭气体的无组织排放治理，生活垃圾装卸、贮存设施、渗滤液收集和处理设施等应当采取密闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。正常运行时设施内气体应当通过焚烧炉高温处理，停炉等状态下应当收集并经除臭处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）要求后排放。
第八条  选择低噪声设备并采取隔声降噪措施，优化厂区平面布置，确保厂界噪声达标。
第九条  安全处置和利用固体废物，防止产生二次污染。焚烧炉渣和除尘设备收集的焚烧飞灰应当分别收集、贮存、运输和处理处置。废脱硝催化剂等其他危险废物须按照相关要求妥善处置。产生的污泥或浓缩液应当在厂内妥善处置。按照《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ 1134）规范焚烧飞灰管理。
第十条  采取分区防渗，明确具体防渗措施及相关防渗技术要求，垃圾贮坑、渗滤液处理装置等区域应当列为重点防渗区。
落实环境空气、土壤、地下水等环境质量监测内容，并关注土壤中二噁英及重金属累积环境影响。
第十一条  明确环境风险管控要求。规范物料堆放场、固废贮存场所、排污口的管理，废水分质收集、处理。明确“单元-厂区-园区（区域）”三级环境风险防控体系要求，建设科学合理的工程控制措施，建设事故废水收集、储存、处理设施，配套足够容量的应急池，并以图示方式明确封堵控制系统。按照规定开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，定期开展回顾性评估或修编。定期排查突发环境事件隐患，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除隐患。配备必要的环境应急装备、设备、物资，定期开展应急培训和演练。
第十二条  项目厂界外设置不小于300米的环境防护距离。防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。
第十三条  污染物排放总量满足国家和地方的总量指标控制要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。
第十四条  按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039）以及环境监测技术规范等要求，制定企业自行监测计划。每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统、安装烟气在线监测装置，按照《污染源自动监控管理办法》等规定执行，并提出定期比对监测和校准的要求。建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与生态环境部门联网。垃圾库负压纳入分散控制系统（DCS）监控，鼓励开展在线监测。
对活性炭、脱酸剂、脱硝剂喷入量、焚烧飞灰固化/稳定化螯合剂等烟气净化用消耗性物资、材料应当实施计量并计入台账。
第十五条  改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的生态环境问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。
第十六条  按相关规定开展信息公开和公众参。对环境影响方面公众质疑性意见多的项目，应强化公众参与工作。
第十七条  环境影响评价文件编制规范，符合环评技术标准要求。
第十八条  本审批原则自印发之日起施行。
	
	抄送：各设区市生态环境局派出机构。
	

	
	江苏省生态环境厅办公室
2021年12月23日印发
	


— 16 —
— 15 —


